76.医用铅衣消毒柜 1台

1.容量≥1500L

2.外观材质：医用耐腐蚀不锈钢

3.设备重量＜250kg

4.臭氧产量≥3.2g/h

5.成雾量≥420ml/h

6.臭氧消毒浓度≥60mg/m3

7.电源（V/HZ) ：AC220±10％V/50HZ

8.总功率（W)≥600W

9.显示屏：触摸屏

10.存储空间：保证消毒质量的同时，满足可存储铅服数量10-15件；不锈钢衣架，帽钩等完全承受铅衣重量，能够合理安排铅衣帽等挂排空间。

11.工作湿度≥70%

12.灭菌时间：≤180分钟，工作过程中全程无需人员看守，自动消毒，自动喷洒清洗液，自动风干

13.工作温度、压力：常温、常压

14.消毒方式：雾化清洗液及臭氧混合消毒工作方式

15.移动方式：应用医疗专用静音脚轮

16.门控方式：微电脑密码控制，在工作状态时无法随意打开柜门，防止灭菌状态臭氧的外泄。

17.控制方式：手动控制+定时控制。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。