**96.铅衣（含铅围脖） 10套**

**原装进口**

1、具有连体（DA）/分体（SV）可选。

2、核心材料为稀贵金属与铅的复合材料,采用纳米技术多层重叠压制而成，有效衰减材料分布均匀，无铅游离。

3、通过国际电工学会IEC61331-1:2014避免荧光效应给医务人员身体带来的伤害。

4、优质铅橡胶：抗老化、硬化、耐拉扯。

5、外层面料

（1）抗腐蚀：最新独特表层涂层技术，对绝大多数消毒剂中活性氯有极佳的耐受性。

（2）易清洗：表面预处理工艺，可降低污染物附着能力。

★（3）防水、耐磨（提供检测报告）。

6、内层材料

（1）采用高端铅衣专用纤维材料。

★（2）抗菌、透气、防臭(提供检测报告）。

（3）通过IEC 61331-3：2014防护服设计要求，正面防护面积增大，防护性能全面升级。

（4）特殊优质记忆棉减压肩垫，有效缓解肩部受力。

（5）搭肩设计：不仅正面左肩部位防护多一些，而且有减重功效。

7、X射线防护配件：X射线防护围领10个

（1）铅当量：前片0.5mmpb,后片0.25mmpb。

（2）平均重量：≤5.5 Kg左右。

（3）防护围领有魔术贴型和磁扣型两款可选，经久耐用，使用方便

8、通过IEC 61331-1:2014防护标准。

9、通过IEC 61331-3:2014防护标准。

10、DIN EN ISO 13485 医疗器械质量管理体系认证。

11、DIN EN ISO 9001国际质量管理体系认证。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。