112.全自动片剂剥药机 1台

1.电源：0～220V  50HZ。

2.功率：50W。

3.剥药速度:30-40板/分。

4.外形尺寸：≥270（L)×≥220(W)×≥240(H)mm。

5.药品自动装入抽屉盒，确保不受污染，洁净。

6.体积小巧，比市场上半自动产品更为小巧轻便，设备移动性好，重量小于12KG。

7.操作简洁，全智能化操作。

8.充分考虑使用安全，设计相关警示标志及意外即停装置。

9.药粒收集盒材料为医用级塑料，一次性成型不易开裂。

10.采用机械手自动布置压轮，剥药空间，简洁，卫生，易于清理。

●11.压辊全自动升降，无需人工参与，确保无药品残留。

●12.药粒剥除过程实现自动、准确无误的计数功能，统计所剥药的板数，便于统计和管理。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。