48.晨检仪 1台

一、标准配置：晨检仪1台、数据充电底座1台、适配器连接线 1根、数据连接线2根、电源适配器1套、软件1套、电脑1台、无线功能

二、技术参数：

1、应用范围：支持直线加速器、立体定向放射治疗日常QA检测(备选)。

2、能量检测：支持日常所有检测的的无线测量，无需连接电脑软件，自动保存测量数据。

3、检测内容：10分钟内完成加速器日常QA，包括输出量、平坦度、对称性、光野大小（20*20），激光线对准。

4、数据管理：直接显示代码，可导入电脑，打印检测报告，包括表格和图标趋势。

5、输入电压标准：100-240VAC，50-60Hz电源适配器。

6、重复稳定性：±0.1%；长期稳定性：±0.5%超过一年。

7、环境修正：可自动完成温度和气压的补偿修正。

8、检测设备容量：支持多台直线加速器。

9、能量范围：光子：6-25MV；电子：6-25MeV。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。