91.快速免疫分析仪 1台

一、基本配置：主机1台 打印机1、进样口、彩色触摸屏、外置条形码读码器、测试卡插口、试剂包 、USB接口

二、主要技术参数：

1.操作步骤只需三步 ：1、放入样本2、选择参数3、获取结果

2.方法学：时间分辨免疫荧光分析

3.检测项目与精度:1)Tni肌钙蛋白检测时间18min，参考范围<0.023ng/ml；2）Myo肌红蛋白检测时间18min，参考范围<112ng/ml；3）CKMB肌酸激酶同工酶检测时间18min，参考范围<7.2ng/ml；4）D-二聚体检测时间20min，参考范围小于50岁：<0.5mg/l，大于50岁：年龄*0.01mg/l；5）NT-proBNP检测时间10min，参考范围小于50岁：>450pg/ml、50-75岁：>90pg/ml、大于75岁：>1800pg/ml。

4.检测时间：第一检测速度18-20分钟，后面检测速度30测试/小时。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

快速免疫分析仪  属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为  10 年，该设备主要用于开展 快速免疫分析检验 项目，设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为： 422.3万元/台。

试剂/耗材1：

肌红蛋白测试卡，设备开展 肌红蛋白 检验，每年开展检验2000 人次，耗材预算金额 100 元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为：100*2000*10=200万元。

试剂/耗材2：

肌钙蛋白测试卡，设备开展     肌钙蛋白  检验，每年开展检验2000 人次，耗材预算金额  100 元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为：100*2000*10=200万元。

试剂/耗材3：

肌酸激酶MB同工酶测试卡，设备开展 肌酸激酶MB同工酶  检验，每年开展检验100 人次，耗材预算金额  35 元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为：35*100*10=3.5万元。

试剂/耗材4：

B型脑钠肽前体测试卡，设备开展    B型脑钠肽前体 检验，每年开展检验100 人次，耗材预算金额  145元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为：145*100*10=14.5万元。

试剂/耗材5：

D-二聚体测试卡，设备开展    D-二聚体  检验，每年开展检验100 人次，耗材预算金额 43 元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为：43*100*10=4.3万元。

综上，该设备全生命周期内使用耗材预算金额为200+200+3.5+14.5+4.3=422.3万元。