80.全自动血气分析仪 1台

★原装进口

一、主要配置：

1、主机1台；2、中文操作光盘；3、二维条码枪；4、高性能储存数据软盘；5、进口热敏打印纸一盒

二、配置：

1、软件1套；2、硬件1台；3、电脑主机1台；4、打印机1台；5、键盘、鼠标各1个。

三、技术参数

1.原装进口，具有FDA认证；

2.实测项目和计算项目>40项，可适应临床不同科室危重病的诊断；

3.测试方法：电极法，光学法（血氧）；

4.标本类型：全血（动脉血、静脉血、末梢血等）；

5.测试时间：≤70s；

6.进样方式：全自动吸样进样；毛细采血管或安剖瓶进样时无需另接适配器；

7.分析包规格多样，根据科室检测量多少供用户灵活选择；

8.数据存储：庞大的存储系统；

★9.IQM智能化质量管理体系，完全自动化、无须人工干预，7*24小时实时监控，数分钟内对发生的错误自动纠正修复，免除人工维护的麻烦，执行质控程序不消耗测试人份数——显著节省科室费用；

★10.抛弃型的全封闭分析包，无其他繁杂消耗品，零维护零保养，无需特定质控包；

11.分析包常温保存，不需冷藏，方便运输和使用；

12.无需手工清洁吸样针，仪器本身无血样及试剂流通通道，生物安全性高；

13.定标：自动执行一点和两点定标；

14.彩色显示触摸屏，原厂中文操作系统，操作直观简单，仪器内置操作演示录像，方便操作者参考；

15.提供RS-232接口、打印机接口、以太网接口、USB接口，支持LIS、HIS系统。

16.负责仪器Lis连接、UPS配置、发报告电脑的配置费用。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

全自动血气分析仪属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为  10   年，该设备主要用于开展：血气检测项目，每年开展治疗19200  人次，试剂耗材预算金额  42   元/人次，设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：10×19200×42=806.4万元/台。