68.便携式全自动精子质量分析仪 1台

1.具备精子活动力、精子浓度、精液pH等理化性质自动化检测程序。

2.体积小巧（大约14cm×10cm×7cm），方便携带。

3.使用全自动分析系统，自动对焦，捕捉样本精确。

4.触控式显示屏，分辨率≥720p以上。

5.对精子常规检测项目均可快速分析，检测速率快，结果准确度高。

6.仪器配置2-3个USB接口，方便数据保存和备份。

7.仪器内可存储20组以上测量结果，数据可通过USB接口导出，具有多个USB接口分别连接U盘、打印机。

8.仪器包含一次性耗材（如载玻片、加样瓶等）需备注规格，单人份检测参考价。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

便携式精子质量分析仪  属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为 10 年，该设备主要用于开展  生殖男性精液质量检测分析  项目，每年开展治疗       人次(年用量 700 人份)，耗材预算金额  8  元/人次，设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为： 10*700*0.0008=5.6 万元/台。