81、气道管理系统    2台

1.球囊压力可设置范围：10mmHg～45 mmHg

2.真空吸引强度：80 mmHg，100 mmHg，120 mmHg

●3.负压范围：30 mmHg～110 mmHg

4.吸引气流流速：≤6L/min

5.CO2浓度监测精度：±0.3 mmHg

6.CO2动态监测范围：0～6 mmHg

7.吸引时长：范围1～20s，步进为1s，误差±1s

8.CO2采样：范围10～180s，步进为10s，误差±1s

9.清洗水量：可设置范围1～7毫升，步进1毫升，误差±1毫升

10.报警功能：负压吸引脱落报警，连接管路脱落报警

●11.屏幕监测：检测球囊压力、自动吸引、自动清洗、自动漏气检测、插管位置、患者ID。

12.信息菜单参数：模式切换（自动模式、手动模式）、最小球囊压力、最大球囊压力、通气水平、清洗水量、冲洗间隔、插管位置、诊断信息、球囊目标压力、CO2采样、吸引时长、吸引间隔

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。