145、内镜用气囊控制器  1台

- 一、标准配置：

- 1.内镜用球囊控制器1台

- 2.规格型号：富士PB-30

- 二、技术参数：

- 1.内镜用球囊控制器

- 2.可设置压力范围；

- 3.压力报警系统；

- 4.可进行双气囊两路气压调节，同时分别控制两个气囊的扩张收缩。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。