114、高清电子鼻咽喉镜 1条

- 1.规格型号：奥林巴斯 ENF-VH

- 2.视野角：≥110°

- 3.景深:5.0-50mm

- 4.插入部外径：≤3.9m

- 5.先端部外径：≤3.6mm

- 6.弯曲角度上≥130°下≥130°

- 7.有效长度：≥300mm

- 8.内镜按钮数≥4

- 9.具有NBI（窄波成像）功能

- 10.镜体总长：≥510mm

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。