115、耳钻附件   2套

1.规格型号：美敦力，AA07型1套、AS07型1套

2.角度附件匹配高速马达连接使用，满足最高75000转/分钟转速，匹配7cm系列钻头，用于组织切割磨削；

3.角度设计，专为改善显微镜下视野设计，减少手术遮挡；

4.符合人体工程学设计，带有纹理的机身更容易把持与控制；

5.具有钻头识别编号和颜色标识，易于识别、便于安装；

6.附件双锁设计，方便连接马达及钻头；

7.锁紧设计具有视觉箭头符号提示与触觉感知反馈，易于操作；

8.小孔径附件，匹配2.4mm直径钻头；

9.可高温高压灭菌，可100%环氧乙烷灭菌。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。