148、Stryker1288高清关节镜摄像头 1台

- 1.规格型号：史赛克1288210105

- 2.摄像头遥控按键编程功能≥10种。

- 3.摄像头控制按键≥4个，可自定义设置其遥控功能，并具有微光显示功能。

- 4.摄像头输出分辨率支持1920x1080P。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。