142、电切镜（不含主机） 2根

一、配置需求

1.产地：进口产品

2.规格型号：奥林巴斯 WA2T412A

3.等离子电切镜：

3.1.	4mm12度电切镜2条。

3.2	电切镜用内管鞘2根。

3.3电切镜用外管鞘2根。

3.4工作把手：等离子电切镜用被动式工作把手2根。

3.5专用电缆线2根。

二、配置参数

（一）等离子电切镜

★1.	光学视管外径≤4mm，视野方向12度；

2.	外观鞘直径≤8.5mm，可持续灌流；

3.	先端采用陶瓷绝缘设计；

4.	可高温高压灭菌；

5.	各部件采用单触直插式锁定。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。