144、电切镜专用摄像头 1根

一、配置需求

1.产地：进口产品

2.规格型号：奥林巴斯WA2T412A

3.摄像头：泌尿电切镜专用摄像头1根

二、摄像头

★1.与现有主机兼容；

2.泌尿专用L型设计，内置除摩尔纹滤光片；

3.行间型CCD稳固图像采集

★4.信噪比≥49，最低照度≤1.4Lux，

5.可用环氧乙烷气体灭菌

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。