111、低速气涡轮手机（T4 LINE 40）50把

1.规格型号：西诺德T4 LINE 40

2.技术参数

2.1转速（rmp）approx.400,000。

2.2头部直径（mm）8.7。

2.3头部高度（mm）12.4。

2.4重量（g） 72。

2.5传动比  1:1。

2.6夹紧系统  CA。

2.7驱动空气压强（bar）压强（流动、干燥、洁净）2.7。

2.8回流空气压强（bar）＜0.15。                                                            2.9空气消耗量（Nl/min）～55。                                                        2.10空气喷雾压强（bar）2.3± 0.2。                                                   2.11水喷雾压强（bar）  2.0± 0.2。                                                       2.12最高水温（℃）40。                                                                 2.13最大上针长度（mm）34。                                                            2.14夹持长度（mm）≥ 11。

3、主要特征

3.1不锈钢材质。

3.2按压式换针。

3.3外出水。

3.4适配轴直径2.35mm的车针。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。