15、测温枪 5个

1、适用人群：婴幼儿，成人

2、特点：高温提醒，物体测温

3、测量部位：额温

4、记忆功能：支持记忆功能

5、全新红外测温测距双探头，0～10厘米内自动测量温度，非接触式测量，操作方便快捷

6、快速准确采集多组额温数据，探头一体化设计，防止灰尘进入，减少干扰误差，测温结果更准。

7、探头上安装有LED指示灯，标示当前测量位置，轻松帮助测量人员确定正确的测量位置。

8、连续测量，无需等待，支持多人连续测温

9、发烧提示：蜂鸣提示不漏查，当测量体温≥37.6℃时，机器会发出提示声音，提醒您受测者已发烧。

10、防摔性能满足GB/T 21417.1-2008规定的1米落摔试验。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。