14、普通医药箱 5个

1、规格尺寸:50cm×38cm×19cm

2、外箱材质:铝合金边框、铝塑面板

3、产品功能:医用供氧、简易手术、消毒清创、止血包扎、心肺复苏、诊断治疗

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。