- 10、紫外线消毒车 5台

1、紫外线消毒车主要材料由碳钢板制成，全铝合金型材专用灯臂

2、灯管功率：≥30W×2

3、灯管数量：2支

4、辐照强度：≥214uw/cm²

5、移动可折叠，可多角度调节：0～180°

6、定时器时控范围≥0～60min

7、电源线长：≥1.8米

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。