- 153-5.急救车 7台

- 一、配置

- 急救车1个、按压板1块、污物桶2个、网篮1个

- 二、技术参数

- 1.规格：600×410×880mm-625×475×930mm

- 2.柜体采用1.0mm优质不锈钢冷轧板（磨砂）整体焊接成型,表面光洁，强度好，具有耐酸、耐碱等腐蚀性物质作用。表面经过磨砂处理，能抗指纹；

- 3.急救车盖板带24位放置急救药品袋，药品袋使用松紧带制作，方便药品存放；

- 4.配伸缩式输液架；

- 5.双门带抽，抽屉安装高级三折静音滑轨；

- 6.配4只3寸高级人造橡胶静音脚轮，坚固耐用，外表美观，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能；

- 7.配抢救用灯,带不锈钢污物桶，污物桶放置架可转动，污物桶不使用时可将污物桶转动放置到柜内。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。