- 154-27.医用病床 2台

- 1.配置：ABS床头床尾板，铝合金折叠护栏，碳钢分离杂物架，引流钩

- 2.规格：2160×950×500mm

- 3.升降功能：背部升降、腿部升降

4.具备双摇功能，床体耐消毒液，隐藏式摇把，床头、尾板可拆卸

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。