- 154-1.短波电疗机 2台

- 1.电源AC 100-240v,50hz/60hz,

- 2.重量：≤4kg,

- 3.输出频率：≤28 MHz

- 4.脉宽20—400s, Stepping 20us

- 5.脉冲频率10—800Hz, Stepping10Hz,治疗时间1-30 min,电源输出功率0—200w

- 6.连续模式最大输出功率100w,脉冲模式最大输出功率200w

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。