107.细胞计数仪 1台

1.测量浓度范围：5×104—3×107/ml。

2.测量直径范围：5-180µm。

3.样品体积：10ul-20µl。

4.测量时间：≤20秒。

5.活率测试范围：0-100％。

6.光源：LED白光。

7.成像：500万像素。

8.测量细胞种类：贴壁细胞，悬浮细胞，原代细胞，干细胞，酵母细胞，藻类，白细胞，颗粒等。

9.分析参数：总细胞浓度，活/死细胞浓度，活率，平均细胞直径，平均细胞圆度，结团率。

10.具有自动聚焦功能。

11.测量数据可出PDF报告，图像可生成jpg或TIFF格式。

12.操作界面简单，测量数值准确度高，耗材可持续供应，且性价比高。

13.可对数组生长曲线数据以及直径分布图数据进行统计叠加，方便实验分析。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。