- 154-29.穴位诊疗设备 2台

- 1.电源要求：交流220V±22V，50Hz±1Hz

- 2.脉冲幅度：在针刺的人体阻抗下脉冲值电流不低于60MA

- 3.输出电压：搜寻模式下5.0-2200mV,刺激下0-8.8V

- 4.脉冲宽度：≥90us

- 5.产品尺寸：36.5*30*12（cm）

- 6.输入功率：≤60VA

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。