- 153-9.多功能治疗车 3台

- 1、配备有4层抽屉，每层抽屉高度≥10cm，内配有网格，抽拉轻松自如；

- 2、台面耐腐蚀、抗氧化，且易便于擦拭；

- 3、底部4只静音脚轮，推拉灵活，具备对角刹车功能；

- 4、侧面配备放置锐器盒、洗手液的置物架；

- 5、其他参数同普通治疗车。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。