- 149-3.医用冰箱 6台

- 1. 储存温度：（2-8）℃；

- 2. 容积：310L；

- 3.制冷方式：风冷无霜。

- 4. 制冷剂：R600a/35g；

- 5. 外部尺寸：≤620*575*1980mm

- 6. 内部尺寸：≤530*410*1375mm 7.净重78kg；

- 8. 输入功率：180W；

- 9.噪音：≤50.2dB

- 10.搁架：5个；

- 11.门锁：安全门设计，外门配锁一个；

- 12.样式：立式玻璃门；

- 13.隔热层；聚氨酯发泡；

- 14.外部材料：喷漆钢板；

- 15.内部材料：压花铝板；

- 16．隔热层材质：聚氨酯发泡；

- 17.环境温度：（10-32）℃

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。