- 154-19.医用射线个人防护器具 1套

- 1.品名：X射线防护服、铅围领、铅帽

- 2.铅当量：正面0.5mmPb，后面0.25mmPb，袖0.25pb，

3.产品符合国家强制规定

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。