- 153-2.医用转移车 8台

- 技术参数

- 规格：转移车长：≥1900mm且≤2000mm

- 转移车宽：≥600mm且≤700mm

- 2.整车由中控底座、升降主架、护栏及担架面四部分组成；

- 3.担架面背板配置液压装置可手动调整倾斜角度，调整范围0-75°

- 4.床面及主要结构采用优质高级ABS工程塑料一次性注塑成型，床面两侧带有不锈钢打弯弯管护栏，可收缩平放，单触式手柄操作，升降灵活安全，护栏活动关节连接均采用钢件连接，外罩塑料装饰，护栏开关结构件采用铸铝工艺，精度高，轻度好。

- 5.该车底座采用国际同步的中控刹车制动系统，在运送病人对接时更可靠，平稳；

- 6.抢救车整体升降高度范围为550mm-800mm，插式输液架为可调式，根据需要自行调节高度。

- 7.推车配置伸缩式输液杆及床垫，整车待4只5寸告诫中控脚轮，外罩包ABS防缠绕。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后

- 使用。