- 154-4.电动起立床 1台

- 1、双轴承结构，床板运动平稳。

- 2、电机缓慢起动和停止，让患者更舒适。

- 3、宽大的固定绑带极为舒适，适用于胸、腰和膝等部位的固定。

- 4、连续可调的扶手和桌板，方便不同高度的病人。

- 5、抗菌耐磨高弹力皮革，高阻燃性、抗菌、耐温、防划、床体弹力好、舒适。

- 6、宽敞的床面，可内外翻、上下调节的脚踏板。

- 7、控制方式：手控器

- 8、床面尺寸：≥650*1850mm

- 9、起立角度：0°～80°±5°

- 10、脚踏板活动角度：内翻0°～35°，外翻0°～35°，趾屈0°～15°，背屈0°～20°，允差±5°

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。