- 154-3.低压臭氧消毒机 1台

- 1.主要功效：杀菌、消毒、除味；灭杀新冠病毒。

- 2.臭氧发生原理：低压电解水

- 3.制备臭氧原料：纯净水

- 4.臭氧气体浓度：大于20%

- 5.臭氧产生时间：1秒

- 6.气水混合装置：高效射流混合器+混合塔技术混合

- 7.杀菌消毒原理：臭氧的超强氧化性

- 8.产生臭氧水时间：1秒

- 9.臭氧水浓度：1ppm——12ppm

- 10.副产物：无氮氧化物、碳氧化物、硫氧化物、电磁波等毒害物质伴生。

- 外接设备：无

- 11.广谱高效：能极速灭除各种真菌、细菌、病毒、孢子，分解农残、腥臭等异味

- 12.臭氧水功能：洗手消毒、伤口杀菌、防腐祛霉、食材保鲜、分解农残、祛除腥臭异味、皮炎辅助治疗、口腔灭菌。

- 13.消毒杀菌过程是否污染环境：无，消毒杀菌后变成氧气

- 14.毒性：无毒性不伤人，可以喝的消毒水

- 15.臭氧水产量：>500ml/min

- 16.耗材：双核臭氧发生器

- 17.耗材使用时间：大于1年或3千小时

- 18.操作方式：自动启停

- 19.额定电压：AC 220V/50Hz

- 20.额定功率：120W

- 21.补液提示：支持自动补液

- 22.噪声：<50db

- 23.水龙头：定制版水龙头一把。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。