- 154-9.防护注射车 1台

1.防护标准：5mmPb-20mmPb,可订制

2.设有同车体防护能力相当的高铅玻璃观察窗

3.正面整体近地防护设计,有效增大防护面积

4.内外304不锈钢制作,易于清洁

5.配万向承重脚轮,可灵活移动或稳固摆放

6.配置照明灯具

7.标准电源连接插线,方便运输及收纳,无需专业安装

- 8.可选配台下抽屉

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。