- 154-8.压电式雾化器 1台

- 1.电源(AC/DC) 5V

- 2.电源(DC)   USB

- 3.雾化颗粒(MMAD)  3um误差应不超过±25%

- 4.工作频率   120kHz,允差应≤±5%

- 5.雾化量  0.2-0.6ml/min

- 6.喷雾发生器材质：   高分子

- 7.喷头规格  OD10,ID10

- 8.自动停机功能  定时自动停机方式（5，10.15 分钟)

- 9.噪音 小于50分贝

- 10.重量 约180g

- 11.电子兼容检测 符合YY-0505-2012

- 12.工作温度范围 10℃~40℃

- 13相对湿度  小于80%，非凝结

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。