- 153-7.发药车 1台

- 1.车体钢塑件组成，防锈，移动轻便灵活，坚固耐用；

- 2.双面打开单元药盒

- 3.抽屉内药盒可任意调节

- 4.配有文件盒和杂物桶

- 5.中央锁

- 6.抽屉材质为高强度材料；有防抽屉滑出设置；

- 7.工作台面尺寸：L（500-650）×W（400-550）×H（800-900）mm；

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。