- 154-13.电动石膏锯 1台

- 1.输入电源：220Vac，50-60Hz

- 2.输出功率：≥120W

- 3.摆动频率：>12000rpm

- 4.温升/5m ：≤20℃

- 5.噪音    ：≤85dB

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。