- 148-2.高速冻离心机 1台

- 1、采用无碳刷变频电机，免维护，大力矩，升降速快。

- 2、采用微机处理器精准控制，数字显示，按键编程，运行中设置参数可修改，转换显示运行参数及RCF值。

- 3、采用无氟压缩机组，无环境污染，制冷快，5分钟可降到4℃。

- 4、自动电动感应门锁，设有紧急开锁功能；超速、超温、不平衡自动保护；机身采用优质钢材结构，内置精钢防爆保护内套，不锈钢离心腔，三层保护，安全可靠。

- 5、可保存、调用10组程序，10种加速和刹车曲线。

- 6、门盖配有液压杆，减轻操作人员工作负荷。

- 7、采用弹簧锥套连接转头与主轴.

- 8、配备多种转头供选择，一机多用，并可根据试验要求设计各种适配器。

- 9、三级减震，离心效果达到最佳。

- ★10、仪器转速≥21000转/分；最高离心力≥30910*g；最大容量：8×800ml水平转子。

- 11、转速精度：±20r/min；定时范围：1min~9h59min。

- 12、温度范围：-20℃～40℃，温度精度：±1℃

- ★13、仪器尺寸：≤700*715*420mm;重量：≤82kg。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。