- 142.腹膜透析设备 1台

- 1.液压泵、无需手工校正。

- 2.容量控制系统，精度+5ml至-20ml。

- 3.具备液体温度检测仪。

- 4.具备配套液体加温设备及管路装置。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。