| 强脉冲光治疗仪技术参数需求表(科室论证) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 强脉冲光治疗仪 |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算单价（万元） | 18 |  |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 利用强脉冲光治疗各种皮肤及美容问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资质认证 | 具备NMPA认证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 主机 | 1.显示屏≥8寸 ▲2.设备采用原装进口疝灯 ▲3.冷却温度最低:≤2℃ 4.具备2种光斑尺寸,1种≥15mmX8mm，1种≥35mmX10mm 5.波长：至少具备560nm和695nm 6.脉宽：3ms-20ms，可调 7.脉冲间隔：5ms-30ms，可调 8.脉冲个数：2-3个 9.采用蓝宝石导光晶体 10.治疗头种类≥2 ▲11.治疗头发光次数≥50万发 12. 对2种规格治疗头进行报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 硬件 | 主机1台、治疗头2个（2个型号各1个）、防护眼镜1个、防护眼罩1个（标准配置内的其它附件须单列注明） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 软件 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 器械 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 质保 | 1、整机免费质保（含所有零部件）≥1年。保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期 2、售后服务承诺：定期派人回访、检修 3、故障响应：供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 保修期外维修 | 1、质保期外只收取配件成本费，免人工费 2、提供配件市场报价，并提供折扣率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安装要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 培训要求 | 现场免费培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 配套试剂耗材 | 对2种规格治疗头进行报价 |  |  |  |  |  |  |  |