附件3

专机专用设备与耗材价值占比情况

三代基因测序仪  属配套使用试剂耗材的医疗科研设备，设备预算 40万元/台，设备预估使用寿命为 8 年，该设备主要用于开展 未知病原微生物检测 项目，设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为： 2112万元/台。

试剂/耗材1：测序试剂盒

设备开展未知病原菌感染检测项目，每年开展检测 960人次，耗材预算金额 1500 元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为 1500*960*8=1152万元/台。

试剂/耗材2：测序芯片

设备开展 未知病原菌感染检测 项目，每年开展检测 960 人次，耗材预算金额 1250 元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为960*1250*8=960万元/台。

说明：

1.单张芯片数据产出量1-1.5G（有效数据）；所以每张芯片根据样本的待检DNA长度、目标类型（病毒DNA较短、细菌DNA较长）、测序深度要求的不同，实际能够检出的样本数量也不同。单张芯片通常可用来检测2人份未知感染病原菌样本等。

2.单台齐碳QNome-3841测序仪进行测序实验，1套试剂盒（建库连接试剂盒+测序试剂盒）通常可满足6张芯片建库需求、测序使用需求。

3.以未知病原菌感染测序为例：1张测序芯片可用于2人份样本检测（成本2500元）；对应试剂盒用量为1/6盒(成本约1000元)；综合计算得出人均单次检测成本约为（1250+500）=1750元（不考虑测序仪本身开机及其他成本）。

4.每年检测人次以仪器满负荷状态估算：4人次/天，5天/周，4周/月，12月/年；全年测序量为：4*5*4*12=960人次/年。

综上，该设备全生命周期内使用耗材预算金额为1152+960=2112万元。