**工程要求**

工程概况和改造内容

地震局实验楼地上5 层，总建筑面积约3500 平方米，属于多层公共建筑，原楼未设置消防系统，本次改造在建筑内设置火灾自动报警系统，应急照明及疏散指示系统、室内消火栓系统。

按设计文件在建筑内设置16 组室内消火栓(不含室外管道敷设和开挖)，在建筑内预留室内消防管道接口，以方便后期消防供水，在一层设置消控室并配备成套报警主机和应急照明控制器，以实现建筑内的火灾自动报警系统的联动功能，后期若合并消控室可将报警主机并网至主消控室。

**附：工程量清单另册**