1、超声洁牙手机（VIP）6台

★1基本要求：用于口腔科对牙齿的清洁治疗用。

★2资质认证：设备获得医疗器械注册证。

3技术和性能参数：由洁牙机手机和工作头构成。

★4配置需求：接配在Sirona Dental Systems GmbH牙科综合治疗台。

5推荐品牌及型号:西诺德Sirosonic TL带光。