3、智能冷冻操作仪 1台

★1基本要求: 用于单精子、稀少精子、常规精液等冷冻。

★2资质认证: 非医疗器械声明。

3技术和性能参数：电压200～240VAC；功率10W；频率50/60Hz；允许最大液氮承载量21kg。

3.1适用于精子冷冻操作。

3.2驱动系统：30W步进电机、滚珠丝杠。

3.3载体台行程：130mm。

3.4外形尺寸：长345*宽220*高350mm。

3.5电源：AC220V。

3.6触摸显示屏。

3.7液氮箱：316不锈钢，2700mL。

3.8可以放置3支冻存管以及3个载片且适宜麦管。

3.9升降高度可有手动模式以及程序自动控制模式可选择。

3.10语言支持：中文/英文。

3.11电源线：三孔标准电源线。

4推荐品牌及型号：品知PZ-101。