甘肃东方机电工程有限公司G30连霍高速公路景家口至清水驿扩容改造工程项目及瓜星一体化提升改造项目一期工程

GXSJSG合同段机电项目经理部线缆、金具、

杆塔、设备采购项目

招标公告

1.招标条件

甘肃公航旅工程技术有限责任公司受甘肃东方机电工程有限公司的委托,对“甘肃东方机电工程有限公司G30连霍高速公路景家口至清水驿扩容改造工程项目及瓜星一体化提升改造项目一期工程GXSJSG合同段机电项目经理部线缆、金具、杆塔、设备采购项目”进行公开招标，欢迎符合条件的投标人参加投标。

2.项目概况

2.1项目名称：甘肃东方机电工程有限公司G30连霍高速公路景家口至清水驿扩容改造工程项目及瓜星一体化提升改造项目一期工程GXSJSG合同段机电项目经理部线缆、金具、杆塔、设备采购项目
2.2项目编号：GHL-20251121249

2.3供货周期：具体时间以合同签订时间为准
2.4供货地点：甘肃东方机电工程有限公司承建项目施工现场。
2.5招标内容及标段划分：本次招标共4个标段。

下表数量为预计数量，具体数量以实际发生的数量为准。
标段1：线缆
	序号
	材料名称及规格
	规格型号
	单位
	合计数量

	
	
	
	
	

	1
	架空导线
	JL/G1A-95/20
	t
	9.73

	2
	架空绝缘导线
	JKLGYJ-10-240/30
	km
	223.26

	3
	架空绝缘导线
	JKLGYJ-10-95/15
	km
	54.88

	4
	ADSS光缆
	ADSS-24B1-AT-400
	km
	5.00

	5
	镀锌钢绞线
	1×7-7.8-1270-B
	t
	2.14

	6
	进场光缆
	（非阻燃性光缆)
	km
	1.40

	7
	电力电缆
	ZC-YJLV22-26/35-3×95
	m
	1200.00

	8
	控制电缆
	KVVP22-10*2.5mm2
	m
	135.00

	9
	控制电缆
	ZR-KVVP22-0.45/0.75kV 14×2.5
	m
	400.00

	10
	控制电缆
	ZR-KVVP22-0.45/0.75kV 7×2.5
	m
	200.00

	11
	控制电缆
	ZR-KVVP22-0.45/0.75kV 4×4
	m
	200.00

	12
	控制电缆
	ZC-VV22-0.6/1kV-2×10
	m
	200.00

	13
	控制电缆
	ZC-VV22-0.6/1kV-3×25+1×16
	m
	500.00

	14
	架空绝缘导线
	AC10kV,JKLYJ,70
	千米
	27.80

	15
	架空绝缘导线
	AC10kV,JKLYJ,120
	千米
	15.91

	16
	架空绝缘导线
	AC10kV,JKLYJ,150
	千米
	117.72

	17
	架空绝缘导线
	AC10kV,JKLYJ,185
	千米
	159.08

	18
	电缆
	ZR-YJV-0.6/-5*10mm2
	m
	135.00

	19
	电力电缆
	ZR-YJV22-8.7/15-3×70
	m
	909.00

	20
	电力电缆
	ZR-YJV22-8.7/15-3×120
	m
	121.20

	21
	电力电缆
	ZR-YJV22-8.7/15-3×240
	m
	446.00

	22
	10kV电缆
	ZC-YJV22-8.7/15kV-3*400
	m
	4242.00

	23
	电力电缆
	ZR-YJLV22-8.7/15-3X95
	m
	2530.00


标段二：金具

	序号
	材料名称及规格
	规格型号
	单位
	合计数量

	
	
	
	
	

	1
	静端金具 安装ADSS
	
	套
	2.00

	2
	悬垂线夹
	XGZ—4014M
	件
	24.00

	3
	悬垂线夹
	XT-4022
	件
	108.00

	4
	复合绝缘子
	FXBW-35/70-2
	只
	213.00

	5
	液压型耐张线夹
	NY-95/20A
	件
	90.00

	6
	地线防振锤
	FRYJ-1/G
	件
	88.00

	7
	接续管 
	JY－95/20
	个
	2.00

	8
	防扭器 
	
	套
	2.00

	9
	光缆切割刀 
	
	把
	2.00

	10
	牵引网套 
	
	套
	2.00

	11
	ADSS 防振鞭 
	
	套
	42.00

	12
	杆用耐张紧固件 
	
	套
	14.00

	13
	杆用直线紧固件 
	
	套
	14.00

	14
	余缆架杆用 
	
	套
	4.00

	15
	ADSS 光缆接续盒杆用 
	
	套
	4.00

	16
	杆号牌 
	35kV
	套
	45.00

	17
	相序牌 
	35kV
	套
	63.00

	18
	警示牌 
	35kV
	套
	46.00

	19
	70kN 单挂点单线夹悬垂金具串 
	
	套
	24.00

	20
	导线悬垂金具(单串) 
	
	串
	48.00

	21
	导线双联悬垂金具(双联) 
	
	串
	30.00

	22
	导线双联耐张绝缘子串 
	
	串
	15.00

	23
	导线单联耐张绝缘子串 
	
	串
	75.00

	24
	70kN 单联耐张金具串 
	
	套
	38.00

	25
	地线单变双金具
	
	套
	18.00

	26
	导线防振锤
	FRYJ-1/3
	只
	294.00

	27
	导线附引流
	
	付
	1.00

	28
	接地模块
	
	个
	114.00

	29
	增效剂
	
	kg
	1710.00

	30
	拉线装置
	
	套
	271.00

	31
	导线横担
	L56X5
	付
	17.00

	32
	吊杆
	
	套
	20.00

	33
	地线横担
	L56X5
	付
	4.00

	34
	导线横担
	L80X6
	付
	2.00

	35
	导线横担
	L63X6
	付
	14.00

	36
	ADSS 耐张金具
	GAN1
	件
	14.00

	37
	ADSS 悬垂金具
	GAX1
	件
	14.00

	38
	ADSS 引下线夹
	
	件
	60.00

	39
	接地圆钢 综合
	
	t
	2.42

	40
	接地引下连接件 综合
	
	t
	0.07

	41
	接地引下连接件
	
	套
	6.00

	42
	角钢 综合
	
	t
	0.60

	43
	电缆标识桩
	301
	个
	283.00

	44
	警示带
	
	m
	3160.00

	45
	普通圆钢 综合
	
	t
	12.43

	46
	地脚螺栓
	
	t
	11.35

	47
	电缆保护管
	MPPφ200
	米
	5607.00

	48
	电缆保护管
	MPP φ150
	m
	4101.00

	49
	电缆保护管
	MPP φ100
	m
	360.00

	50
	电缆保护管
	DN150
	米
	103.95

	51
	电缆保护管
	PE管φ200
	米
	168.00

	52
	35kV电缆终端
	3×120
	套
	3.00

	53
	35kV电缆终端
	3×95
	套
	5.00

	54
	电缆卡箍 铝合金
	89
	个
	25.00

	55
	电缆固定夹
	JA50
	个
	75.00

	56
	支柱绝缘子
	FS-35/6
	套
	45.00

	57
	支柱绝缘子
	FZBW-35KV/5.0kN
	个
	90.00

	58
	镀锌扁钢
	-50*5
	m
	2605.12

	59
	接地扁铁
	-40*4*2600
	根
	43.00

	60
	T 型线夹
	TY-95/20
	套
	90.00

	61
	铜铝过渡线夹
	SYG-95/20B
	套
	135.00

	62
	镀锌圆钢
	Φ12
	m
	6484.00

	63
	电缆平台支架及爬梯
	
	t
	4.50

	64
	铁构件
	
	t
	0.35

	65
	电缆支架
	LZ1300-3/250 TB-500
	付
	20.00

	66
	引下线
	JKLYJ-35kv-95
	m
	50.00

	67
	接地引线
	AC10kV,JKLYJ,50
	m
	4005.2

	68
	接地引下线
	35mm铜线
	m
	300.00

	69
	氧化锌避雷器
	HY5WS-51/134
	只
	69.00

	70
	防风 V 型熔断
	FDGW-40.5/400A
	只
	42.00

	71
	真空断路器
	ZW32-40.5/1250 型
	台
	1.00

	72
	电压互感器
	JLSZV-35-600/5 0.2S
	台
	1.00

	73
	隔离开关
	GW5-40.5-630-25
	组
	1.00

	74
	电缆警示带
	
	m
	3603.50

	75
	管枕
	
	个
	1960.00

	76
	接地装置
	∠50，L=2500mm
	根
	321.00

	77
	接地装置
	φ50，L=2500mm
	根
	63.00

	78
	电缆保护管热浸塑钢管
	φ200
	米
	1622.00

	79
	硬塑料管
	φ20
	m
	180.00

	80
	绝缘子绑扎线
	BV-4
	m
	26945.91

	81
	绝缘导线
	BV-2.5mm2
	m
	270.00

	82
	柱式瓷绝缘子
	R12.5ET125N
	只
	11063.00

	83
	针式绝缘子
	FPQ-20T
	只
	9.00

	84
	交流盘形悬式瓷绝缘子
	U70B/146,255,320
	片
	10615.00

	85
	绝缘保护罩
	
	个
	1095.00

	86
	联结金具-直角挂板
	Z-7
	只
	4235.00

	87
	联结金具-球头挂环
	QP-7
	只
	6252.00

	88
	联结金具-碗头挂板
	WS-7
	只
	4235.00

	89
	并沟线夹
	JBL-50-240
	付
	4106.00

	90
	联结金具-平行挂板
	PD-12
	只
	2020.00

	91
	拉线金具-锲型线夹
	NX-2
	付
	6059.00

	92
	联结金具-碗头挂板
	W-7
	只
	2020.00

	93
	拉线金具-UT型线夹
	NUT-2
	付
	2020.00

	94
	联结金具-U型挂环
	U-25  \U-21
	只
	2020.00

	95
	拉线盘拉环
	Φ28   \Φ20
	只
	2020.00

	96
	联结金具-U型挂环
	UB-10
	只
	2022.00

	97
	穿刺验电接地环
	JBCD-2
	个
	53.00

	98
	耐张线夹-楔型绝缘
	NXL-4
	付
	4245.00

	99
	直线横担
	HD1-17/8008
	付
	2785.00

	100
	单回路10kV耐张横担
	∠80*8*1900
	付
	166.00

	101
	单回路10kV耐张横担
	∠75*8*1500
	付
	223.00

	102
	双杆大跨越横担
	∠80*8*6200
	付
	70.00

	103
	双杆横担横担斜撑
	∠63×6×1887
	付
	275.00

	104
	双杆横担横担托箍
	JBG-D234
	付
	139.00

	105
	U型抱箍
	U18-220
	根
	1651.00

	106
	U型抱箍
	U18-210
	根
	1219.00

	107
	U型抱箍
	U18-280
	根
	107.00

	108
	耐张横担
	HD3-19/8008
	付
	366.00

	109
	直线横担斜撑
	ZX-1150
	付
	5567.00

	110
	耐张横担斜撑
	NX-1200
	付
	3005.00

	111
	隔离开关及避雷器横担
	19/6306
	付
	189.00

	112
	直线单顶抱箍
	D=200
	付
	1565.00

	113
	单杆砼杆顶套
	D=200
	付
	1231.00

	114
	单杆砼杆顶套
	(Ⅲ型抱箍,D=230)
	付
	10.00

	115
	直线双顶抱箍
	D=240
	付
	2.00

	116
	耐张顶架
	D=190
	付
	619.00

	117
	耐张顶架
	D=230
	付
	2.00

	118
	拉线抱箍
	60X8
	付
	2020.00

	119
	直线横担斜撑抱箍
	ZB-260
	付
	2797.00

	120
	耐张横担斜撑抱箍
	NB-380
	付
	756.00

	121
	双杆横担斜撑抱箍
	XBG-D252
	付
	139.00

	122
	拉线棒
	Φ22,2500mm
	根
	2020.00

	123
	钢绞线
	80
	根
	2020.00

	124
	拉线护套
	
	套
	2055.00

	125
	警示牌
	10kV
	块
	10.00

	126
	相序牌
	10kV
	块
	195.00

	127
	工程概况牌
	
	块
	3.00

	128
	设备线夹
	
	付
	550.00

	129
	真空断路器支架
	
	付
	40.00

	130
	计量装置支架
	
	付
	1.00

	131
	计量装置支架托箍
	
	付
	2.00

	132
	单回宅基塔
	15米
	基
	5.00

	133
	10kV钢杆
	φ350*13
	基
	16.00

	134
	托箍
	
	付
	78.00

	135
	扎带
	
	根
	413.00

	136
	设备连接线
	AC10kV,JKLYJ,240
	m
	670.32

	137
	电缆接线端子
	铜铝过渡,240mm²
	只
	96.00

	138
	10KV户外冷缩电缆头
	400mm2，铜芯，户外
	套
	31.00

	139
	10KV户内冷缩电缆头
	400mm2，铜芯，户内
	套
	18.00

	140
	10KV户外冷缩电缆头
	3*240
	套
	8.00

	141
	10KV户内冷缩电缆头
	3*240
	套
	2.00

	142
	10KV户外冷缩电缆头
	3*120
	套
	2.00

	143
	10KV户外冷缩电缆头
	3*95
	套
	30.00

	144
	10KV户外冷缩电缆头
	3*70
	套
	12.00

	145
	电缆卡箍
	-40x4
	付
	268.00

	146
	电缆保护管 镀锌
	DN200
	米
	42.00

	147
	防火涂料
	
	kg
	1078.63

	148
	防火堵料
	
	kg
	1480.00

	149
	阻燃槽盒 300*100mm
	
	m
	20.00

	150
	柱上断路器
	ZW32-630A/25kA-10kV
	套
	11.00

	151
	柱上断路器
	ZW32-1250A/31.5kA-10kV
	套
	12.00

	152
	费控开关
	630A/25kA-10kV
	套
	14.00

	153
	线路故障指示器
	
	只
	123.00

	154
	避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	91.00

	155
	交流三相隔离开关
	630A,不接地
	组
	92.00

	156
	电压互感器
	JDZW-10,10/0.1
	台
	4.00

	157
	组合互感器
	10kV
	台
	1.00

	158
	杆上计量表箱
	
	台
	1.00

	159
	数字化电能表
	0.5S/2级
	只
	1.00

	160
	接线盒
	
	套
	9.00

	161
	开关
	
	套
	9.00

	162
	防爆灯灯具
	
	套
	36.00

	163
	安全工器具
	
	套
	9.00

	164
	支柱绝缘子
	ZSW-35/4L
	个
	24.00

	165
	热缩套管
	
	m
	414.00

	166
	母排
	120*10
	m
	360.00

	167
	母排
	80*8
	m
	54.00

	168
	10kV软导线
	
	m
	95.00

	169
	35kV 导线
	95mm2
	m
	240.00


标段三：杆塔

	序号
	材料名称及规格
	规格型号
	单位
	合计数量

	
	
	
	
	

	1
	水泥制品
	底盘,600×600×200
	块
	3.00

	2
	水泥制品
	底盘,800×800×200
	块
	3686.00

	3
	水泥制品
	卡盘,250×300×800
	块
	3687.00

	4
	水泥制品
	拉盘,400×800×200
	块
	1007.00

	5
	水泥制品
	拉盘,600×1200×200
	块
	1005.00

	6
	水泥制品
	拉盘,600×300×200
	块
	1.00

	7
	普通混凝土电杆
	Φ190×12×N×G
	根
	3529.00

	8
	普通混凝土电杆（法兰杆）
	Φ230×12×N×G
	根
	148.00

	9
	普通混凝土电杆（法兰杆）
	Φ230×15×M×G
	根
	22.00

	10
	主杆中段
	Z30-6-1212
	根
	9.00

	11
	主杆下段
	X30-6-1212
	根
	9.00

	12
	主杆下段
	X30-9-1414
	根
	2.00

	13
	主杆下段
	X30-9-1214
	根
	2.00

	14
	主杆上段
	S30-9/7-1212
	根
	26.00

	15
	主杆上段
	S30-9/13-1212
	根
	34.00

	16
	主杆上段
	S30-9/13-1214
	根
	4.00

	17
	主杆上段
	S30-9/13-1414
	根
	2.00

	18
	主杆下段
	X30-9-1212
	根
	51.00

	19
	主杆下段
	X30-9-1412
	根
	2.00

	20
	预制品　混凝土底盘
	D0.6×0.6×0.18
	块
	26.00

	21
	预制品　混凝土底盘
	D0.8×0.8×0.18
	块
	28.00

	22
	预制品　混凝土底盘
	D1.0×1.0×0.18
	块
	8.00

	23
	预制品　混凝土拉盘
	L0.8×0.4×0.2
	块
	179.00

	24
	预制品　混凝土拉盘
	L1.0×0.5×0.2
	块
	80.00

	25
	预制品　混凝土拉盘
	L1.2×0.6×0.2
	块
	12.00


标段四：设备
	序号
	材料名称及规格
	规格型号
	单位
	合计数量

	
	
	
	
	

	1
	调压器
	4000kVA
	台
	2.00

	2
	调压器
	3150kVA
	台
	2.00

	3
	变压器
	S13-10-800KVA
	台
	1.00

	4
	0.4kV电容补偿柜
	800kVA
	台
	2.00

	5
	0.4kV馈线柜
	800kVA
	台
	1.00

	6
	0.4kV主变受电柜
	800kVA
	台
	1.00

	7
	变压器
	S13--35-800kVA
	台
	2.00

	8
	进线柜
	800kVA
	台
	2.00

	9
	馈线柜
	800kVA
	台
	2.00

	10
	电容柜
	800kVA
	台
	4.00

	11
	变压器
	S13--35-1250kVA
	台
	5.00

	12
	进线柜
	1250kVA
	台
	5.00

	13
	馈线柜
	1250kVA
	台
	10.00

	14
	电容柜
	1250kVA
	台
	15.00

	15
	变压器
	S13--35-1600KVA
	台
	1.00

	16
	进线柜
	1600kVA
	台
	1.00

	17
	馈线柜
	1600kVA
	台
	2.00

	18
	电容柜
	1600kVA
	台
	3.00

	19
	1进2出分接箱
	
	台
	2.00

	20
	1进3出分接箱
	
	台
	2.00

	21
	35kV分接箱
	
	套
	1.00

	22
	10kV环网箱
	
	台
	2.00


注：（1）表内材料的规格型号以设计规格型号为准。

（2）运杂费包含投标人材料装车、运输、仓储、中转、场外运输损耗、路途保险及各项管理费用、利润等全部费用。

（3）表内材料数量（暂定）仅作为各个投标人投标报价的共同基础。
（4）公示期结束后中标人分别与甘肃东方机电工程有限公司各项目经理部签订供货合同，具体材料数量以招标人每月实际需求数量为准，由甘肃东方机电工程有限公司各项目经理部与中标人结算。
3.投标人资格要求
3.1投标人须为在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、增值 税一般纳税人资格，且具有合法有效的营业执照 (须是中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的生产厂家或授权代理商)、税务登记证、组织机构代码证、开户行许可证。营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，须提供具有统一社会信用代码的营业执照副本；

3.2投标人具有良好的财务状况（须提供2022年、2023年、2024年的年度财务报告或财务报表）；

3.3投标人需提供近三年（即：2022年、2023年、2024年），由专业检测机构出具的合格检测报告，且技术参数性能满足国家和行业最新标准的各项规定；

3.4投标人具有2022年至投标截止日前（以合同签订时间为准）同类产品供货业绩，且累计供货金额不低于300万元（提供相关供货合同，供货金额以供货合同为准)；
3.5投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的记录失信被执行人名单、或重大税收违法案件当事人名单、或严重违法失信行为记录名单（以本项目获取招标文件时间起至投标截止日，在“信用中国”网站查询截图为准；如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料）；

3.6投标人及其法定代表人在中国裁判文书网站内（https://wenshu.court.gov.cn/）无行贿犯罪行为记录（以本项目获取招标文件时间起至投标截止日，在“信用中国”网站查询截图为准）；
3.7本次招标不接受联合体投标。

注：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标。如投标人提供虚假投标资料，将被列入材料供应商黑名单。

4.评标办法

本次招标采用资格后审、综合评分法。

5.招标文件的获取方式及地点
5.1获取时间：2025年11月25日18:00至2025年12月2日18:00（北京时间）。

5.2获取地点：公航旅电子交易中心（甘肃省兰州市安宁区建宁东路108号公航旅大厦5楼公航旅电子交易中心）
5.3获取方式：投标人须将回执函、企业营业执照、法定代表人授权委托书、被授权人身份证加盖公章的扫描件发送至：413538961@qq.com，邮件主题需标明投标人及本和项目全称，邮件内容备注投标人联系人、联系电话及邮箱。邮件发送后，请即时致电代理机构工作人员悉知。

5.4.招标文件售价：免费
6.投标文件的递交
6.1投标文件递交截止时间：2025年12月17日09 时30分

6.2开标地点：公航旅电子交易中心（甘肃省兰州市安宁区建宁东路108号公航旅大厦5楼公航旅电子交易中心）

7.发布公告的媒介

	媒介名称
	网址

	公航旅电子交易中心网
	http://jyxx.ghljyzx.cn:7081/#/home

	甘肃公航旅建设集团有限公司官网
	http://www.gsgltz.com

	中国采购与招标网
	http://www.chinabidding.com.cn

	甘肃经济信息网
	https://www.gsei.com.cn/


8.联系方式

招标人：甘肃东方机电工程有限公司

地  址：甘肃省兰州市安宁区学府路公航旅大厦8楼
联系人：吴小莉 

电  话：18193341991

代理机构：甘肃公航旅工程技术有限责任公司

地    址：甘肃省兰州市安宁区学府路公航旅大厦5楼

联 系 人：尹先生 

电    话：15002681150
监督部门：甘肃公航旅建设集团有限公司纪委办公室

地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路621号长业金座8楼

电话：0931-7872762

                                                   2025年11月25日



