## 电动密封下送车
技术参数
项目名称 | 电动密封下送车
预算单价（万元） | 3
技术参数表
序号 | 技术和性能参数名称 | 性能要求
1 | 基本要求 | 用于消毒后器械转运，符合感控相关要求
2 | 主体材质 | 不锈钢
3 | 结构 | 侧开门，带刹车
4 | 车轮 | 实心橡胶，前轮定向驱动轮，后轮万向轮
5 | 可实时显示电池电量 | 具备
6 | 充电时间 | ≤12h
▲7 | 额定载重 | ≥400kg
▲8 | 满载续航里程 | ≥20km
9 | 行走速度 | 可调
★10 | 尺寸（长*宽*高） | ≥1300mm*700mm*1200mm
11 | 配置要求 | 车1辆（含轮子等附件）、备用轮胎1套
12 | 质保 | 免费保修期(全保，包含人工费、零配件更换等各项费用)≥1年，供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应；
13 | 安装培训要求 | 现场免费安装培训
注：1、在序号处可加“★”号，表明该条款均为实质性响应指标要求，必须全部响应。若有一项“★”号条款未响应或不满足，均视为非实质性响应招标文件，按无效投标处理。 2、在序号处可加“▲”号，表明条款为重要指标，若满足，在评标中加分多于普通项。