## 膨宫灌注泵
技术参数
项目 名称 | 膨宫灌注泵
预算单价（万元） | 3
技术参数表
序号 | 技术和性能参数名称 | 性能要求
1 | 基本要求 | 用于妇科手术，具备精确的液体灌注监测，可匹配任意宫腔镜镜体，提供连接附件
2 | 驱动方式 | 步进电机驱动运行
★3 | 安全监测 | 具备压力异常预警或保护
4 | 压力范围 | 50mmHg~400mmHg
5 | 实际压力显示 | 具备
6 | 流量设定范围 | 0.1~1L/min
7 | 运行方式 | 间歇加载连续运行
8 | 配置要求 | 主机1套、可复消冲洗管路2套（标准配置内的其它附件须单列注明）
9 | 质保 | 免费保修期(全保，包含人工费、零配件更换等各项费用)≥1年，供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应；
10 | 安装培训要求 | 现场免费安装培训
注：1.在序号处可加“★”号，表明该条款均为实质性响应指标要求，必须全部响应。若有一项带“★”号条款未响应或不满足，均视为非实质性响应招标文件，按无效投标处理。 2. 在序号处可加“▲”号，表明该条款为重要指标，若满足，在评标中加分多于普通项。