| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支撑喉镜（弯曲型580±10/250mm±10mm/0-45°/0-150mm） | 弯曲型580×250×150mm-45°/喉镜 | 桐江 |
| 2 | 喉息肉钳（直型/上下开口（弧32°±2°）） | 直型/H3070.9弧形 | 桐江 |
| 3 | 喉息肉钳（上翘型/前后开口（弧32°±2°）） | 上翘型/H3070.9弧形 | 桐江 |
| 4 | 喉息肉钳（右弯型/上下开口（弧32°±2°）） | 右弯型/H3070.9弧形 | 桐江 |
| 5 | 喉息肉钳（左弯型/上下开口（弧32°±2°）） | 左弯型/H3070.9弧形 | 桐江 |
| 6 | 喉粘膜钳（45°上翘正向4×2×0.6mm（弧32°±2°）） | 45°上翘4×2×0.6mm°/H3070.9弧形 | 桐江 |
| 7 | 喉粘膜钳（45°左斜40°4×2×0.6mm（弧32°±2°）） | 45°左斜40°4×2×0.6mm/H3070.9弧形 | 桐江 |
| 8 | 喉粘膜钳（45°右斜40°4×2×0.6mm（弧32°±2°）） | 45°右斜40°4×2×0.6mm/H3070.9弧形 | 桐江 |
| 9 | 显微喉剪（直型（弧32°±2°）） | 直型/H3070.9弧形 | 桐江 |
| 10 | 显微喉剪（左弯型（弧32°±2°）） | 左弯型/H3070.9弧形 | 桐江 |
| 11 | 显微喉剪（右弯型（弧32°±2°）） | 右弯型/H3070.9弧形 | 桐江 |
| 12 | 显微喉剪9上翘型（弧32°±2°） | 上翘型/H3070.9弧形 | 桐江 |
| 13 | 显微喉钳(上翘三角型（弧32°±2°） | 上翘三角型/H3070.9弧形 | 桐江 |
| 14 | 显微持针钳(3.7×1×1.3（弧32°±2°） | 3.7×1×1.3/H3070.9弧形 | 桐江 |
| 15 | 喉分离钳(直型（弧32°±2°） | 直型/H3070.9弧形 | 桐江 |
| 16 | 喉分离钳(左弯（弧32°±2°） | 左弯/H3070.9弧形 | 桐江 |
| 17 | 喉分离钳(右弯（弧32°±2°） | 右弯/H3070.9弧形 | 桐江 |
| 18 | 喉分离钳(上翘弯（弧32°±2°） | 上翘弯/H3070.9弧形 | 桐江 |
| 19 | 显微喉刀柳叶型2×250（弧32°±2°） | 柳叶型2×250弧32°/ENT-2 | 桐江 |
| 20 | 显微喉针(2×250（弧32°±2°） | 2×250弧32°/ENT-2 | 桐江 |
| 21 | 显微喉钩(2×250（弧32°±2°） | 2×250弧32°/ENT-2 | 桐江 |
| 22 | 显微喉刀(镰状2×250（弧32°±2°） | 镰状2×250弧32°/ENT-2 | 桐江 |
| 23 | 显微喉剥离器(剥离（弧32°±2°） | 剥离弧32°/ENT-2 | 桐江 |
| 24 | 打结器(推结（弧32°±2°） | 推结弧32°/TJ3022 | 桐江 |
| 25 | 刀柄(钳式KRT-H-XW-11.01 | 钳式/ENT-1 | 桐江 |
| 26 | 五官科吸引管(3 mm（弧32°±2°） | 3 mm弧32°/ENT-1 | 桐江 |
| 27 | 支撑喉镜（32°/16×14×182mm） | 32°,16×14×182mm/喉镜 | 桐江 |
| 28 | 支撑喉镜（17x19×29x23mm/12°±2°） | 17x19×29x23mm/12°/喉镜 | 桐江 |
| 29 | 支撑架（传动比值1：3） | 传动比值1：3/喉镜 | 桐江 |
| 30 | 支撑架（128mm±5㎜/460mm×290㎜） | 128mm/460mm×290㎜/H3066 | 桐江 |
| 31 | 12°喉镜（12°） | 12°/HJ02 | 桐江 |
| 32 | 喉息肉钳（直型/上下开口） | 直型/ENT-1 | 桐江 |
| 33 | 喉息肉钳（上翘型/前后开口） | 上翘型/ENT-1 | 桐江 |
| 34 | 喉息肉钳（右弯型/上下开口） | 右弯型/ENT-1 | 桐江 |
| 35 | 喉息肉钳（左弯型/上下开口） | 左弯型/ENT-1 | 桐江 |
| 36 | 喉粘膜钳（45°上翘正向4×2×0.6mm） | 45°上翘4×2×0.6mm/ENT-1 | 桐江 |
| 37 | 喉粘膜钳（45°左斜40°4×2×0.6mm） | 45°左斜40°4×2×0.6mm/ENT-1 | 桐江 |
| 38 | 喉粘膜钳（45°右斜40°4×2×0.6mm） | 45°右斜40°4×2×0.6mm/ENT-1 | 桐江 |
| 39 | 显微喉剪（直型） | 直型/ENT-2 | 桐江 |
| 40 | 显微喉剪（左弯型） | 左弯型/ENT-2 | 桐江 |
| 41 | 显微喉剪（右弯型） | 右弯型/ENT-2 | 桐江 |
| 42 | 显微喉剪（上翘型） | 上翘型/ENT-2 | 桐江 |
| 43 | 显微喉钳（上翘三角型） | 上翘三角型/ENT-2 | 桐江 |
| 44 | 显微持针钳（3.7×1×1.3） | 3.7×1×1.3/ENT-2 | 桐江 |
| 45 | 牵开器（7×0.5×3） | 7×0.5×3/ENT-2 | 桐江 |
| 46 | 喉分离钳（直型） | 直型/ENT-1 | 桐江 |
| 47 | 喉分离钳（左弯） | 左弯/ENT-1 | 桐江 |
| 48 | 喉分离钳（右弯） | 右弯/ENT-1 | 桐江 |
| 49 | 喉分离钳（上翘弯） | 上翘弯/ENT-1 | 桐江 |
| 50 | 显微喉刀（柳叶型2×250） | 柳叶型2×250/ENT-2 | 桐江 |
| 51 | 显微喉针（2×250） | 2×250/ENT-2 | 桐江 |
| 52 | 显微喉钩（2×250） | 2×250/ENT-2 | 桐江 |
| 53 | 显微喉刀（镰状2×250） | 镰状2×250/ENT-2 | 桐江 |
| 54 | 显微喉剥离器（剥离） | 剥离/ENT-2 | 桐江 |
| 55 | 打结器（推结） | 推结/TJ3022 | 桐江 |
| 56 | 刀柄（钳式KRT-H-XW-11.01） | 钳式/ENT-1 | 桐江 |
| 57 | 五官科吸引管（3mm） | 3mm/ENT-1 | 桐江 |
| 58 | 喉剪（33×5.8×3.5） | 33×5.8×3.5/ENT-1 | 桐江 |