西北师范大学博物馆信息化机房升级改造项目成交公告

甘肃德瑞招标有限公司受西北师范大学的委托，对“西北师范大学博物馆信息化机房升级改造项目”以竞争性磋商的方式进行采购。磋商小组于2026年07月10日确定成交结果，现将成交结果公布如下：
1、 [bookmark: _Toc4253]项目编号：GSDRZB-XBSD-2026008
二、项目预算：¥40.00万元（人民币肆拾万元整）
三、成交内容：详见附件
四、成交供应商、地址及成交金额：
成交供应商名称：甘肃荣睿信息科技有限公司
成交供应商地址：甘肃省兰州市安宁区银滩路街道通达街64号永新华世界湾小区第2幢第02单元201室
成交金额：￥39.80万元（大写：人民币叁拾玖万捌仟元整）
评审总得分：92.33分
五、成交日期：2026年07月10日。
六、磋商公告发布日期：2026年06月29日。
七、磋商小组成员名单：何方、徐成俊、林晓天（采购人代表）。
八、代理服务收费标准及金额：
收费标准：收费标准参照国家计委计价格【2002】1980 号文和发改办价格【2003】857 号下浮25 %收取，不足3000元按3000元收取。
收费金额：￥4477.50元
九、公告期限：一个工作日。
十、联系人姓名及电话：
（一）采 购 人：西北师范大学
联 系 人：王老师    
联系电话：0931-7971540
地 址：兰州市安宁东路 967 号
（二）代理机构：甘肃德瑞招标有限公司
联系人：徐经理
联系电话：0931-8509145    18919054249
地址：甘肃省兰州市城关区高新飞雁街116号陇星大厦A座23层2301室

甘肃德瑞招标有限公司
2026年07月10日








附件：报价明细表
报价明细表
	序号
	品目名称
	规格型号
	品牌
	制造商
	产地
	单位
	数量
	单价
	总价

	1. 
	人脸抓拍摄像机
	DS-2CD7A47EWDV3-XZS/JM(2.7-13.5mm)
	海康威视
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	杭州市
	台
	11
	1420.00 
	15620.00 

	2. 
	可视报警箱
	DS-PEA505H-C
	海康威视
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	杭州市
	台
	4
	2470.00 
	9880.00 

	3. 
	紧急报警管理机
	DS-PEA4H-10A
	海康威视
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	杭州市
	台
	1
	4600.00 
	4600.00 

	4. 
	平台应用终端
	DS-VM22R-CL/R2
	海康威视
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	杭州市
	台
	1
	44600.00 
	44600.00 

	5. 
	平台软件扩容
	安全管理平台软件V1.0.100
	海康威视
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	杭州市
	套
	1
	22800.00 
	22800.00 

	6. 
	视频联网
	(InfovisioniCollegesSafety(DS)NCG
	海康威视
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	杭州市
	套
	1
	4700.00 
	4700.00 

	7. 
	存储应用终端
	DS-A70636R(标配)(B)
	海康威视
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	杭州市
	台
	1
	35900.00 
	35900.00 

	8. 
	硬盘
	HK7212AH
	海康威视
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	杭州市
	块
	36
	5100.00 
	183600.00 

	9. 
	定时播放器
	AVP2717
	迪士普
	广州市迪士普音响科技有限公司
	广州市
	台
	1
	2900.00 
	2900.00 

	10. 
	UPS
	C10KS
	山特
	山特电子（深圳）有限公司
	深圳市
	台
	1
	15650.00 
	15650.00 

	11. 
	蓄电池
	C12-100
	山特
	山特电子（深圳）有限公司
	深圳市
	只
	16
	1220.00 
	19520.00 

	12. 
	电池柜
	A-16
	订制
	山特电子（深圳）有限公司
	深圳市
	套
	1
	3200.00 
	3200.00 

	13. 
	机柜
	42U
	天昊机柜
	香河天昊金属制品有限公司
	廊坊市
	台
	1
	3400.00 
	3400.00 

	14. 
	温湿度传感器
	DS-QSTH201
	海康威视
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	杭州市
	台
	12
	460.00 
	5520.00 

	15. 
	动环网关
	DS-B83-MB0402
	海康威视
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	杭州市
	台
	1
	3210.00 
	3210.00 

	16. 
	8口交换机
	H3C US108
	H3C
	新华三技术有限公司
	杭州市
	台
	2
	430.00 
	860.00 

	17. 
	POE交换机
	US210-8G2MF-HP
	H3C
	新华三技术有限公司
	杭州市
	台
	2
	920.00 
	1840.00 

	18. 
	万兆光模块
	SFP+SM1310
	H3C
	新华三技术有限公司
	杭州市
	对
	1
	790.00 
	790.00 

	19. 
	电源线
	RVV2*1.0
	航帆
	甘肃航帆物资有限公司
	兰州市
	米
	400
	3.60 
	1440.00 

	20. 
	网线
	六类
	信基
	上海信基线缆有限公司
	上海市
	箱
	6
	1140.00 
	6840.00 

	21. 
	辅材
	国标
	国产
	国产
	兰州市
	批
	1
	960.00 
	960.00 

	22. 
	系统集成
	/
	荣睿信息
	甘肃荣睿信息科技有限公司
	兰州市
	项
	1
	10170.00 
	10170.00 

	报价合计（金额大写）       叁拾玖万捌仟元整
	398000.00 


[bookmark: _GoBack]
