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工程项目清单汇总表


工程名称： 肃州区下河清中心小学基础设施提升改造项目


标段： 肃州区下河清中心小学基础设
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	序号
	项目内容
	金额（元）

	1
	分部分项工程项目
	108890.44

	1.1
	肃州区下河清中心小学基础设施提升改造项目
	108890.44

	1.1.1
	肃州区下河清中心小学基础设施提升改造项目
	108890.44

	
	
	

	2
	措施项目
	2854.4

	2.1
	其中： 安全生产措施项目
	2339.28

	
	
	

	3
	其他项目
	

	3.1
	其中： 暂列金额
	

	3.2
	其中： 专业工程暂估价
	

	3.3
	其中：计日工
	

	3.4
	其中： 总承包服务费
	

	3.5
	其中： 合同中约定的其他项目
	

	4
	增值税
	5587.24

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合计
	117332.08




[image: ][image: ]注： 1 专业工程暂估价为已含税价格 ，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额 ;
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算 ， 以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工
程可按本表汇总计算。



工程项目清单汇总表


工程名称： 肃州区下河清中心小学基础设施提升改造项目


标段： 肃州区下河清中心小学基础设
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	序号
	项目内容
	金额（元）

	1
	分部分项工程项目
	108890.44

	1.1
	肃州区下河清中心小学基础设施提升改造项目
	108890.44

	
	
	

	2
	措施项目
	2854.4

	2.1
	其中： 安全生产措施项目
	2339.28

	
	
	

	3
	其他项目
	

	3.1
	其中： 暂列金额
	

	3.2
	其中： 专业工程暂估价
	

	3.3
	其中：计日工
	

	3.4
	其中： 总承包服务费
	

	3.5
	其中： 合同中约定的其他项目
	

	4
	增值税
	5587.24

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合计
	117332.08




[image: ][image: ]注： 1 专业工程暂估价为已含税价格 ，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额 ;
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算 ， 以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



工程项目清单汇总表


[image: ]工程名称： 肃州区下河清中心小学基础设施提升改造项目


标段： 肃州区下河清中心小学基础设
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	序号
	项目内容
	金额（元）

	1
	分部分项工程
	108890.44

	1.1
	教学楼外墙文化砖
	9307.61

	1.2
	浴室改造项目
	52124.9

	1.3
	室外改造项目
	33856.16

	1.4
	围墙改造项目
	13601.77

	2
	措施项目
	2854.4

	2.1
	其中： 安全生产措施项目
	2339.28

	3
	其他项目
	

	3.1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.5
	合同中约定的其他项目
	

	4
	增值税
	5587.24

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合       计
	117,332.08


[image: ]注： 1 专业工程暂估价为已含税价格 ，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额 ;
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算 ， 以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。


分部分项工程项目清单计价表


[image: ]工程名称： 肃州区下河清中心小学基础设施提升改造项目


标段： 肃州区下河清中心小学基础设施提升改造项目
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	教学楼外墙文化砖
	
	
	
	
	9307.61

	



1
	



011203003001
	



块料墙 、柱面
	1.基层类型 、部位 :外墙
2.安装方式 :粘贴
3.面层材料品种 、规格 :200*400文化砖
4.缝宽 、勾缝材料种类 :水泥砂浆勾缝
5.铲除原有墙面乳胶漆
	



m2
	



79.18
	



117.55
	



9307.61

	
	
	浴室改造项目
	
	
	
	
	52124.90

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	1970.84

	
2
	
041001003001
	
屋面防水层拆除
	1.浴室屋面SBS防水层拆除
2.垃圾外运运距由投标人自行考虑
	
m2
	
102.12
	
10.67
	
1089.62

	
3
	
041001003002
	
外墙涂料铲除
	1.浴室及锅楼房外墙乳胶漆铲除
2.垃圾外运运距由投标人自行考虑
	
[image: ]m2
	
259.02
	
2.91
	
753.75

	
4
	
041001003003
	
吊顶拆除
	1.浴室休息间PVC扣板吊顶拆除
2.垃圾外运运距由投标人自行考虑
	
m2
	
8.25
	
8.24
	
67.98

	
5
	
041001001001
	
拆除铝合金门窗
	1.拆除浴室铝合金门M0924 、C1209
2.垃圾外运运距由投标人自行考虑
	
m2
	
6.48
	
9.18
	
59.49

	
	
	[image: ]建筑装饰工程
	
	
	
	
	27277.09

	


6
	


010902001001
	


屋面卷材防水
	1.卷材品种 、规格
、厚度:SBS聚酯胎改性沥青防水卷材带砂
2. 防水层数 : 1层4mm厚
3.20mm厚1： 3水泥砂浆找平层
	


m2
	


102.12
	


93.15
	


9512.48

	本页小计
	20790.93


[image: ]


分部分项工程项目清单计价表


工程名称： 肃州区下河清中心小学基础设施提升改造项目


标段： 肃州区下河清中心小学基础设施提升改造项目
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	



7
	



011404001001
	



墙面喷刷涂料
	1. 喷刷涂料部位 :外墙
2.腻子种类 : 防水腻子
3.涂料品种 、喷刷遍数 :外墙乳胶漆两遍
4.外墙乳胶漆颜色
及样式按照建设单位要求进行喷刷
	



m2
	



259.02
	



31.00
	



8029.62

	




8
	




011302001002
	




吊顶天棚
	[项目特征]
1. 吊顶形式 、 吊杆规格 、高度 :不上人
2.龙骨材料种类、
规格 、中距 :平面天棚龙骨  轻钢龙骨装配式U型  不上人型面层规格mm  300*30 0  平面
3.面层材料品种、规格:PVC扣板
	




m2
	




8.25
	




141.93
	




1170.92

	
9
	
011205001001
	
墙 、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类、
规格 、中距 :轻钢龙骨
2.面层材料品种 、规格:PVC防水扣板
	
[image: ]m2
	
63.39
	
66.12
	

4191.35

	
10
	
010802003001
	
防盗门
	1. 门洞口尺寸:M092 4
2.框 、扇材质 :成品防盗门（外开）
	
m2
	
4.32
	
561.62
	
2426.20

	
11
	
010807001001
	
[image: ]金属(塑钢)窗
	1. 窗洞口尺寸 :C120 9
2. 窗类型 :60系列断桥隔热平开窗
	
m2
	
2.16
	
528.20
	
1140.91

	12
	011402001001
	金属门油漆
	1.原铁门油漆打磨干净
2.红色调和漆两遍
	m2
	7.2
	17.75
	
127.80

	[image: ]13
	011601001002
	脚手架
	装饰装修  活动脚手架  墙柱面活动脚手架
	㎡
	322.41
	1.98
	
638.37

	14
	011601001003
	脚手架
	装饰装修  活动脚手架  天棚活动脚手架
	[image: ]㎡
	8.25
	4.78
	39.44

	
	
	安装工程
	
	
	
	
	22876.97

	本页小计
	17764.61





分部分项工程项目清单计价表


工程名称： 肃州区下河清中心小学基础设施提升改造项目


标段： 肃州区下河清中心小学基础设施提升改造项目
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	15
	041001006003
	拆除管道
	1.材质 :屋面开水锅炉烟筒
2.管径:DN250钢管
	m
	5
	25.72
	128.60

	16
	041001006004
	拆除淋浴器
	1.拆除浴室原淋浴器
	个
	24
	19.05
	457.20

	

17
	

031003010001
	

淋浴器
	1.成品淋浴器安装
2.具体规格样式由
建设单位选定后再进行安装
3.包含淋浴器连接管材
	

套
	

12
	

333.20
	

3998.40

	

18
	

031005013001
	

热水器
	1.安装成品电热水器
2.具体规格型号： 2 00升5KW商用电热水器
3.包含管材 、管件
	

台
	

4
	

4367.52
	

17470.08

	19
	030412006001
	接线盒
	1.名称:PVC接线盒
2.安装形式 : 暗装
	个
	6
	9.11
	54.66

	
20
	
030412004001
	
电缆
	1.名称 : 电缆
2.规格:YJV3*10+1* 6mm2
3.材质 :铜芯
	
[image: ]m
	
15
	
41.09
	

616.35

	21
	030413014001
	插座
	1.名称 : 防水插座
2.安装方式 : 暗装
	套
	6
	25.28
	151.68

	
	
	室外改造项目
	
	
	
	
	33856.16

	
	
	石材道牙安装及人行道铺装
	
	
	
	
	31450.88

	
22
	
040204002001
	
[image: ]人行道块料铺设
	1.200*200*60水泥方砖
2.浇筑100mm厚C20混凝土垫层
3.人行道整形碾压
	
m2
	
160.77
	
93.10
	

14967.69

	
23
	
040204004001
	
安砌侧(平 、缘）石
	1.花岗岩石材道牙9 00*300*100mm
2.C20垫层300*100m m ，靠背混凝土150* 150mm
	
m
	
143.22
	
115.09
	

16483.19

	
	
	[image: ]拆除工程
	
	
	
	
	2405.28

	
24
	
041001005001
	拆除侧 、平 (缘)石
	1.拆除原绿化带混凝土道牙
2.垃圾外运运距由投标人自行考虑
	
[image: ]m
	
143.5
	
11.21
	
1608.64

	本页小计
	55936.49





分部分项工程项目清单计价表


[image: ][image: ]工程名称： 肃州区下河清中心小学基础设施提升改造项目


[image: ][image: ]标段： 肃州区下河清中心小学基础设施提升改造项目
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
25
	
041001002001
	
拆除人行道
	1.拆除原人行道方砖
2.垃圾外运运距由投标人自行考虑
	
m2
	
98.35
	
8.10
	
796.64

	
	
	围墙改造项目
	
	
	
	
	13601.77

	26
	01B001
	拆除铁艺围墙
	1.拆除原铁艺围墙
	m
	66.31
	7.91
	524.51

	
27
	
01B002
	
成品铁艺围栏
	1.成品铁艺围栏，高度1.6m
2.颜色及样式有建
设单位确定后方可安装
	
m
	
66.31
	
150.00
	

9946.50

	

28
	

030506007001
	

出入口控制设备
	1. 门禁一体机： 人脸识别刷脸 、指纹、密码（带铁门）
2.具体样式有建设
单位确定后方可安装
3.根据现场尺寸加工定制铁门
	

台
	

1
	

3130.76
	


3130.76

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	14398.41

	合       计
	108890.44






措施项目清单计价表


[image: ]工程名称： 肃州区下河清中心小学基础设施提升改造项目


标段： 肃州区下河清中心小学基础设
[image: ][image: ][image: ]施提升改造项目                                               第  1  页    共  1  页


	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格（元）
	备注

	1
	011601009001
	安全生产费
	
	2339.28
	详见明细表E.3.2

	2
	011601008001
	环境保护费
	
	515.12
	详见明细表E.3.2

	3
	011601007001
	文明施工费
	
	
	详见明细表E.3.2

	4
	011601006001
	临时设施费
	
	
	详见明细表E.3.2

	5
	011601011001
	夜间施工增加费
	
	
	详见明细表E.3.2

	6
	011601013001
	二次搬运费
	
	
	详见明细表E.3.2

	7
	011601014001
	已完工程及设备保护费
	
	
	详见明细表E.3.2

	8
	011601010001
	冬雨季施工增加费
	
	
	详见明细表E.3.2

	9
	011601038001
	工程定位复测费
	
	
	详见明细表E.3.2

	10
	011601012001
	特殊地区增加费
	
	
	详见明细表E.3.2

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	2854.4
	--

	合       计
	2854.4
	--


注 ：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2 ，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。




增值税计价表
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	序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基础
	税率(%)
	金额(元)

	1
	增值税
	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价
	111744.84
	5
	5587.24

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合       计
	5587.24
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