关于《甘肃开鑫通睿新能源科技有限公司100MW/400MWh独立储能项目配套110kV升压站工程及送出线路部分》

社会稳定风险评估的公示

为充分了解社会各界对“甘肃开鑫通睿新能源科技有限公司100MW/400MWh独立储能项目配套110kV升压站工程及送出线路部分”的意见和诉求，加强公众参与，准确识别社会稳定风险因素，制定风险防范和化解措施。根据《国家发展改革委关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（发改投资〔2012〕2492号)、《国家发改委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资〔2013〕428号）、《关于规范社会稳定风险评估报告和报备工作的通知》（甘稳评办发〔2015〕2号）等政策规定的要求，现对甘肃开鑫通睿新能源科技有限公司100MW/400MWh独立储能项目配套110kV升压站工程及送出线路部分的社会稳定风险评估工作，公告如下：

一、项目基本情况

1、项目名称：甘肃开鑫通睿新能源科技有限公司100MW/400MWh独立储能项目配套110kV升压站工程及送出线路部分

2、工程性质：新建

3、建设单位：甘肃开鑫通睿新能源科技有限公司

4、建设地点：甘肃省武威市天祝县松山镇

5、项目建设内容及规模：

110升压站工程：

1）电气主接线：110kV 配电装置采用线变组接线；35kV 配电装置采用单母线接线。2）主要设备选择及布置形式： 110kV 配电装置采用户外 GIS 配电装置，布置于升压站设备区西北侧。35kV 配电装置采用高压充气式户内开关柜，布置于升压站设备区东北侧。3）变电站自动化系统：采用目前较先进的分层分布、开放式计算机监控系统，取消常规的控制与信号屏，间隔层的控制及继电保护装置下放布置。4）其它二次系统：配置交直流一体化电源，配置智能辅助控制系统。5）土建本期建设内容：110kV 主变区的构支架，主变压器基础，GIS 基础、35kV 预制舱基础、站用变基础、SVG 基础、站区建筑物、围墙，站内道路、水工部分等，均按终期规模建设，征地按最终规模一次完成。

送出线路部分：

本次拟从开鑫通睿独立储能项目开鑫通睿升压站新建 1 回 110kV 架空输电线路。新建线路总长度约 0.54 公里，其中架空线路长约 0.47km，电缆长度约 0.07km。架空线路导线截面为双分裂 JL3/G1A-240/40，电压等级全为 110kV，采用自立铁塔架空走线，全线除中节能110kV 变电站出线采用电缆出线，其余线路单回路架设。

6、110升压站工程：

110kV升压站及对端扩建静态总投资4905万元，动态总投资4974万元。

110kV升压站新建工程静态投资4448万元，动态投资4511万元；中节能 110kV间隔扩建工程静态投资457万元，动态投资463万元。

送出线路部分：

送出线路工程静态投资180万元，动态投资183万元。

资金来源：

建设期贷款利息按静态投资的 80%以 LPR 五年期以上名义利率3.5%（实际利率 3.55%）计列一年。

二、征求公众意见的范围和主要事项

1、征求公众意见的范围：该项目实施区居民及周边群众等相关利益群体。

2、征求公众意见的主要事项:为听取社会各界对甘肃开鑫通睿新能源科技有限公司100MW/400MWh独立储能项目配套110kV升压站工程及送出线路部分有关工作的意见和建议,特进行公示,征求公众宝贵的想法和建议。依据《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险分析评估暂行办法的通知》（发改投资〔2012〕2492号）就以下几点征求公众对此工程的意见：

1)对项目建设持何种态度,您是否同意项目建设,如有意见请说明理由；

2)该项目是否影响公众利益,有何诉求；

3)该项目建设影响当地社会稳定的主要风险；

4)您认为项目建成后对当地社会及经济有何影响；

5)您认为建设项目对当地环境有何影响；

6)项目建设对您本人的生活或工作环境带来的影响；

7)对该项目的建设意见和建议。

三、公示说明

1、反馈方式：公示期间，公众可通过书面意见、电子邮件、电话等方式与项目建设单位、社会稳定风险分析单位联系，表达对该建设项目社会稳定风险的意见和建议。

2、公示期限：自本公示发布之日起7天内。

3、公示地点：项目涉及乡镇的影响地点。

4、注意事项：公众在发表意见的同时,请尽量提供详尽的联系方式,以便我们能够及时向您反馈相关信息。

四、项目单位及其联系方式

建设单位名称：甘肃开鑫通睿新能源科技有限公司

单位地址：甘肃省武威市天祝藏族自治县华藏寺镇三峡路西侧、东坪路南侧天祝格桑大酒店二层办公区205室

联系人：丁成

电话：15242410000

五、社会稳定风险评估单位及其联系方式

单位名称：甘肃启旭工程咨询有限公司

单位地址：甘肃省武威市凉州区祁连大道南湖嘉苑二区

联系人：刘祺

联系电话：18393151806

邮箱：1158992192@qq.com

六、信息发布有效期限

1、本次公众意见可通过信函、传真、电子邮件、二维码等书面形式与建设单位或评估单位联系。

2、公众对建设项目有社会稳定风险的建议或意见,可自公示之日起7日内,向建设项目单位或社会稳定风险评估报告编制单位提出。

3、征询意见时间:2026年8月24日至2026年8月27日

甘肃开鑫通睿新能源科技有限公司

甘肃启旭工程咨询有限公司

2026年8月24日