## 报价明细表

项 目名称：甘肃省第二人民医院关节镜器械（全套）采购项目第三次

招标编号：GSZYTC-ZX-26123

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 品牌 | 生产厂家 | 注册证号 | 国别 | 单价 （元） | 数量 | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肌腱钳 （篮钳） | 卵圆型左弯/130*6.3mm | 五洋 | 合肥市五洋医疗器械有限公司 | 皖合械备20210132 | 中国 | 6030.00 | 4把 | 24120.00 | 注册证名称：肌腱钳 |
| 2 | 肌腱钳 （篮钳） | 卵圆型右弯/130*6.3mm | 五洋 | 合肥市五洋医疗器械有限公司 | 皖合械备20210132 | 中国 | 6030.00 | 4把 | 24120.00 | 注册证名称：肌腱钳 |
| 3 | 肌腱钳 （篮钳） | 鸭嘴型直型/130*5.1mm | 五洋 | 合肥市五洋医疗器械有限公司 | 皖合械备20210132 | 中国 | 6030.00 | 4把 | 24120.00 | 注册证名称：肌腱钳 |
| 4 | 肌腱钳 （篮钳） | 鸭嘴型直型窄口/130*3.5mm | 五洋 | 合肥市五洋医疗器械有限公司 | 皖合械备20210132 | 中国 | 6030.00 | 4把 | 24120.00 | 注册证名称：肌腱钳 |
| 5 | 肌腱钳 （篮钳） | 反口左/130*5.8mm | 五洋 | 合肥市五洋医疗器械有限公司 | 皖合械备20210132 | 中国 | 6030.00 | 2把 | 12060.00 | 注册证名称：肌腱钳 |
| 6 | 肌腱钳 （篮钳） | 反口右/130*5.8mm | 五洋 | 合肥市五洋医疗器械有限公司 | 皖合械备20210132 | 中国 | 6030.00 | 2把 | 12060.00 | 注册证名称：肌腱钳 |
| 7 | 肌腱钳 （篮钳） | 左弯/130*3.9mm | 五洋 | 合肥市五洋医疗器械有限公司 | 皖合械备20210132 | 中国 | 6030.00 | 2把 | 12060.00 | 注册证名称：肌腱钳 |
| 8 | 肌腱钳 （篮钳） | 右弯/130*3.9mm | 五洋 | 合肥市五洋医疗器械有限公司 | 皖合械备20210132 | 中国 | 6030.00 | 2把 | 12060.00 | 注册证名称：肌腱钳 |
| 9 | 剪线钳 | 剪线钳140mm | 五洋 | 合肥市五洋医疗器械有限公司 | 皖合械备20210131 | 中国 | 7040.00 | 3件 | 21120.00 | 注册证名称：膝关节韧带手术剪 |
| 10 | 穿线器 （推结器） | 推结器φ1.3mm | 五洋 | 合肥市五洋医疗器械有限公司 | 皖合械备20200239 | 中国 | 870.00 | 4把 | 3480.00 | 注册证名称：骨科用穿线器 |
| 11 | 削切刀 （香蕉刀） | 光面/3.2mm | 五洋 | 合肥市五洋医疗器械有限公司 | 皖合械备20200245 | 中国 | 1630.00 | 2把 | 3260.00 | 注册证名称：削切刀 |
|  |  | 齿面/3.2mm | 五洋 | 合肥市五洋医疗器械有限公司 | 皖合械备20200245 | 中国 | 1630.00 | 2把 | 3260.00 | 注册证名称：削切刀 |
| 12 | 交叉韧带定位器 | 110mm | 五洋 | 合肥市五洋医疗器械有限公司 | 皖合械备20200240 | 中国 | 2760.00 | 2个 | 5520.00 | 注册证名称：骨科钻孔瞄准器 |
| 13 | 前叉点对点定位器 | 125mm | 五洋 | 合肥市五洋医疗器械有限公司 | 皖合械备20200240 | 中国 | 2230.00 | 2个 | 4460.00 | 注册证名称：骨科钻孔瞄准器 |
| 14 | 前叉点对肘定位器 | 125mm | 五洋 | 合肥市五洋医疗器械有限公司 | 皖合械备20200240 | 中国 | 2230.00 | 2个 | 4460.00 | 注册证名称：骨科钻孔瞄准器 |
| 15 | 后叉股骨定位器 | 125mm | 五洋 | 合肥市五洋医疗器械有限公司 | 皖合械备20200240 | 中国 | 2230.00 | 2个 | 4460.00 | 注册证名称：骨科钻孔瞄准器 |
| 16 | 后叉胫骨定位器 | 125mm | 五洋 | 合肥市五洋医疗器械有限公司 | 皖合械备20200240 | 中国 | 2230.00 | 2个 | 4460.00 | 注册证名称：骨科钻孔瞄准器 |
| 17 | 交叉韧带定位钻套 | 125mm φ2.0mm | 五洋 | 合肥市五洋医疗器械有限公司 | 皖合械备20150072 | 中国 | 540.00 | 2个 | 1080.00 | 注册证名称：导钻 |
|  |  | 125mm φ2.5mm | 五洋 | 合肥市五洋医疗器械有限公司 | 皖合械备20150072 | 中国 | 540.00 | 2个 | 1080.00 | 注册证名称：导钻 |
| 18 | 穿线导针 | 400mm*φ2.5mm | 五洋 | 合肥市五洋医疗器械有限公司 | 皖合械备20180023 | 中国 | 310.00 | 2根 | 620.00 | 注册证名称：骨牵引针 |
| 19 | 配套膝关节器械盒 | / | 五洋 | 合肥市五洋医疗器械有限公司 | / | 中国 | 1080.00 | 2个 | 2160.00 | 注册证名称：/ |
| 20 | 肩关节缝合枪 | 抓线钳171mm*4.5mm | 五洋 | 合肥市五洋医疗器械有限公司 | 皖合械备20200242 | 中国 | 13800.00 | 2把 | 27600.00 | 注册证名称：夹持钳 |
| 21 | 肩关节缝合枪枪芯 | 过线枪芯240mm | 五洋 | 合肥市五洋医疗器械有限公司 | 皖合械备20200239 | 中国 | 440.00 | 20根 | 8800.00 | 注册证名称：骨科用穿线器 |
| 22 | 剪线钳 | 剪线钳140mm | 五洋 | 合肥市五洋医疗器械有限公司 | 皖合械备20210131 | 中国 | 6860.00 | 4把 | 27440.00 | 注册证名称：膝关节韧带手术剪 |
| 23 | 推结器 | 推结器φ1.3mm | 五洋 | 合肥市五洋医疗器械有限公司 | 皖合械备20200239 | 中国 | 870.00 | 2把 | 1740.00 | 注册证名称：骨科用穿线器 |

本项目经最后磋商，最终成交金额（元）：269000.00