附件：4

维护保养设施清单

| 一 | 浙商银行股份有限公司兰州分行 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消火栓泵 | 2个 |  |
| 2 | 喷淋泵 | 2个 |  |
| 3 | 消防水喉 | 88个 |  |
| 4 | 室外消火栓 | 4个 |  |
| 5 | 水泵接合器 | 2个 |  |
| 6 | 稳压泵 | 2个 |  |
| 7 | 气压罐容量 | 1个 |  |
| 8 | 水箱 | 1个 | 容积24m3 |
| 9 | 报警控制器型 | 1台 | （海湾5000） |
| 10 | 手动火灾报警 | 82个 |  |
| 11 | 封闭楼梯间 | 4个 |  |
| 12 | 感烟探测器 | 578个 |  |
| 13 | 感温探测器 | 25个 |  |
| 14 | 压力开关 | 3个 |  |
| 15 | 卷帘门 | 16个 |  |
| 16 | 水流指示器 | 12个 |  |
| 17 | 信号蝶阀 | 15个 |  |
| 18 | 正压风机 | 10台 |  |
| 19 | 送风口 | 32个 |  |
| 20 | 干粉灭火器 | 338具 |  |
| 21 | 排烟风机 | 8个 | （-3/-2/-1/1/2/6/8/9层） |
| 22 | 二氧化碳灭火器 | 4个 |  |
| 23 | 水基型灭火器 | 3个 |  |
| 24 | 超细干粉 | 8具 |  |
| 25 | 消防电梯 | 1台 |  |
| 26 | 消防应急照明 | 249个 |  |
| 27 | 七氟丙烷柜式 | 4具 |  |
| 28 | 七氟丙烷悬挂式 | 4具 |  |
| 29 | 报警阀数量 | 3个 |  |
| 30 | 疏散指示标志 | 117个 |  |
| 31 | 七氟丙烷报警主机 | 1台 |  |
| 32 | 电器火灾探测器 | 1台 |  |
| 33 | 海康传输 | 2台 |  |
| 浙商银行股份有限公司兰州东部支行 |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 1台 | 深圳前海奥瑞那 |
| 2 | 感烟探测器 | 38个 |  |
| 3 | 手报报警按钮 | 5个 |  |
| 4 | 声光报警 | 5个 |  |
| 5 | 消火栓按钮 | 7个 |  |
| 6 | 水流指示器 | 2个 |  |
| 7 | 室内消火栓 | 7个 |  |
| 8 | 软管卷盘 | 3 |  |
| 9 | 应急灯 | 24个 |  |
| 10 | 安全出口 | 5个 |  |
| 11 | 疏散指示 | 4个 |  |
| 12 | 安全出口 | 2个 |  |
| 13 | 干粉灭火器 | 32具 |  |
| 14 | 推车干粉灭火器 | 1 |  |
| 15 | 二氧化碳灭火器 | 6个 |  |
| 浙商银行股份有限公司兰州七里河支行 |  |  |  |
| 1 | 主机壁挂机 | 1台 | 北大青鸟 |
| 1 | 主机壁挂机 | 1台 | 北大青鸟 |
| 2 | 广播盘 | 1 |  |
| 3 | 电话盘 | 1 |  |
| 4 | 电话分机 | 1 |  |
| 5 | 烟感探测器 | 47个 |  |
| 6 | 感温探测器 | 3个 |  |
| 7 | 手动报警按钮 | 7个 |  |
| 8 | 输入模块 | 1个 |  |
| 9 | 输出模块 | 10个 |  |
| 10 | 室内消火栓 | 6个 |  |
| 11 | 软管卷盘 | 2 |  |
| 12 | 消火栓箱 | 6个 |  |
| 13 | 应急灯 | 10个 |  |
| 14 | 安全出口 | 6个 |  |
| 15 | 疏散指示 | 5个 |  |
| 16 | 干粉灭火器 | 49个 |  |
| 17 | 应急灯 | 13个 |  |
| 18 | 悬挂式七氟丙烷 | 6具 |  |
| 19 | 二氧化碳灭火器 | 6具 |  |
| 20 | 推车式干粉灭火器 | 2台 |  |
| 21 | 七氟丙烷报警主机 | 1台 |  |
| 22 | 紧急启停按钮 | 1个 |  |
| 23 | 放气指示灯 | 1个 |  |
| 24 | 声光警报器 | 3个 |  |
| 25 | 电源监控主机 | 1台 |  |
| 26 | 排烟风机 | 1台 |  |
| 浙商银行股份有限公司兰州安宁支行 |  |  |  |
| 1 | 壁挂式报警主机 | 1台 | （利达） |
| 2 | 气体主机 | 1台 | （利达） |
| 3 | 感烟探测器 | 36个 |  |
| 4 | 手动报按钮 | 3个 |  |
| 5 | 声光警报器 | 4个 |  |
| 6 | 消防水候 | 4个 |  |
| 7 | 双头应急灯 | 20个 |  |
| 8 | 安全出口指示 | 5个 |  |
| 9 | 疏散指示 | 6个 |  |
| 10 | 消火栓 | 4个 |  |
| 11 | 消火栓报警按钮 | 4个 |  |
| 12 | 输入模块 | 2个 |  |
| 13 | 输入输出模块 | 5个 |  |
| 14 | 干粉灭火器 | 24个 |  |
| 15 | 二氧化碳灭火器 | 10个 |  |
| 16 | 悬挂式七氟丙烷 | 1具 |  |
| 17 | 推车式干粉灭火器 | 1具 |  |
| 18 | 水基灭火器 | 1具 |  |
| 19 | 紧急启停按钮 | 1个 |  |
| 20 | 放气指示灯 | 1个 |  |
| 21 | 感温探测器 | 1个 |  |
| 浙商银行股份有限公司兰州新区支行 |  |  |  |
| 1 | 烟感探测器 | 45个 |  |
| 2 | 手动报警按钮 | 9个 |  |
| 3 | 声光报警 | 13个 |  |
| 4 | 消火栓按钮 | 7个 |  |
| 5 | 输入输出模块 | 5个 |  |
| 6 | 消火栓 | 7个 |  |
| 7 | 软管卷盘 | 7个 |  |
| 8 | 应急灯 | 18个 |  |
| 9 | 安全出口 | 5个 |  |
| 10 | 疏散指示灯 | 4个 |  |
| 11 | 干粉灭火器 | 38具 |  |
| 12 | 应急照明集中电源 | 1个 |  |
| 13 | 二氧化碳灭火器 | 8具 |  |
| 14 | 排烟阀 | 2个 |  |
| 15 | 泰和安气体主机 | 2台 |  |
| 16 | 气体灭火现场紧急启停盒 | 2个 |  |
| 17 | 放气勿入灯 | 2个 |  |
| 18 | 悬挂式七氟丙烷 | 2个 |  |
| 浙商银行股份有限公司兰州城关支行 |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 1个 |  |
| 2 | 感烟探测器 | 26个 |  |
| 3 | 手动报警按钮 | 3个 |  |
| 4 | 声光报警器 | 4个 |  |
| 5 | 火灾显示盘 | 1个 |  |
| 6 | 室内消火栓 | 3个 |  |
| 7 | 消火栓按钮 | 3个 |  |
| 8 | 软管卷盘 | 3个 |  |
| 9 | 应急灯 | 9个 |  |
| 10 | 安全出口 | 6个 |  |
| 11 | 疏散指示 | 7个 |  |
| 12 | 干粉灭火器 | 36具 |  |
| 13 | 二氧化碳灭火器 | 6具 |  |
| 14 | 悬挂式干粉 | 4具 |  |