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 维护保养设施清单
	一
	浙商银行股份有限公司兰州分行

	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	消火栓泵
	2个
	

	2
	喷淋泵
	2个
	

	3
	消防水喉
	88个
	

	4
	室外消火栓
	4个
	

	5
	水泵接合器
	2个
	

	6
	稳压泵
	2个
	

	7
	气压罐容量
	1个
	

	8
	水箱
	1个
	容积24m3

	9
	报警控制器型
	1台
	（海湾5000）

	10
	手动火灾报警
	82个
	

	11
	封闭楼梯间
	4个
	

	12
	感烟探测器
	578个
	

	13
	感温探测器
	25个
	

	14
	压力开关
	3个
	

	15
	卷帘门
	16个
	

	16
	水流指示器
	12个
	

	17
	信号蝶阀
	15个
	

	18
	正压风机
	10台
	

	19
	送风口
	32个
	

	20
	干粉灭火器
	338具
	

	21
	排烟风机
	8个
	（-3/-2/-1/1/2/6/8/9层）

	22
	二氧化碳灭火器
	4个
	

	23
	水基型灭火器
	3个
	

	24
	超细干粉
	8具
	

	25
	消防电梯
	1台
	

	26
	消防应急照明
	249个
	

	27
	七氟丙烷柜式
	4具
	

	28
	七氟丙烷悬挂式
	4具
	

	29
	报警阀数量
	3个
	

	30
	疏散指示标志
	117个
	

	31
	七氟丙烷报警主机
	1台
	

	32
	电器火灾探测器
	1台
	

	33
	海康传输
	2台
	

	

	浙商银行股份有限公司兰州东部支行

	1
	报警主机
	1台
	深圳前海奥瑞那

	2
	感烟探测器
	38个
	

	3
	手报报警按钮
	5个
	

	4
	声光报警
	5个
	

	5
	消火栓按钮
	7个
	

	6
	水流指示器
	2个
	

	7
	室内消火栓
	7个
	

	8
	软管卷盘
	3
	

	9
	应急灯
	24个
	

	10
	安全出口
	5个
	

	11
	疏散指示
	4个
	

	12
	安全出口
	2个
	

	13
	干粉灭火器
	32具
	

	14
	推车干粉灭火器
	1
	

	15
	二氧化碳灭火器
	6个
	

	

	浙商银行股份有限公司兰州七里河支行

	1
	主机壁挂机
	1台
	北大青鸟

	1
	主机壁挂机
	1台
	北大青鸟

	2
	广播盘
	1
	

	3
	电话盘
	1
	

	4
	电话分机
	1
	

	5
	烟感探测器
	47个
	

	6
	感温探测器
	3个
	

	7
	手动报警按钮
	7个
	

	8
	输入模块
	1个
	

	9
	输出模块
	10个
	

	10
	室内消火栓
	6个
	

	11
	软管卷盘
	2
	

	12
	消火栓箱
	6个
	

	13
	应急灯
	10个
	

	14
	安全出口
	6个
	

	15
	疏散指示
	5个
	

	16
	干粉灭火器
	49个
	

	17
	应急灯
	13个
	

	18
	悬挂式七氟丙烷
	6具
	

	19
	二氧化碳灭火器
	6具
	

	20
		推车式干粉灭火器
	2台
	

	21
	七氟丙烷报警主机
	1台
	

	22
	紧急启停按钮
	1个
	

	23

	放气指示灯
	1个
	

	24
	声光警报器
	3个
	

	25
	电源监控主机
	1台
	

	26
	排烟风机
	1台
	

	

	浙商银行股份有限公司兰州安宁支行

	1
	壁挂式报警主机
	1台
	（利达）

	2
	气体主机
	1台
	（利达）

	3
	感烟探测器
	36个
	

	4
	手动报按钮
	3个
	

	5
	声光警报器
	4个
	

	6
	消防水候
	4个
	

	7
	双头应急灯
	20个
	

	8
	安全出口指示
	5个
	

	9
	疏散指示
	6个
	

	10
	消火栓
	4个
	

	11
	消火栓报警按钮
	4个
	

	12
	输入模块
	2个
	

	13
	输入输出模块
	5个
	

	14
	干粉灭火器
	24个
	

	15
	二氧化碳灭火器
	10个
	

	16
	悬挂式七氟丙烷
	1具
	

	17
	推车式干粉灭火器
	1具
	

	18
	水基灭火器
	1具
	

	19
	紧急启停按钮
	1个
	

	20
	放气指示灯
	1个
	

	21
	感温探测器
	1个
	

	

	浙商银行股份有限公司兰州新区支行

	1
	烟感探测器
	45个
	

	2
	手动报警按钮
	9个
	

	3
	声光报警
	13个
	

	4
	消火栓按钮
	7个
	

	5
	输入输出模块
	5个
	

	6
	消火栓
	7个
	

	7
	软管卷盘
	7个
	

	8
	应急灯
	18个
	

	9
	安全出口
	5个
	

	10
	疏散指示灯
	4个
	

	11
	干粉灭火器
	38具
	

	12
	应急照明集中电源
	1个
	

	13
	二氧化碳灭火器
	8具
	

	14
	排烟阀
	2个
	

	15
	泰和安气体主机
	2台
	

	16
	气体灭火现场紧急启停盒
	2个
	

	17
	放气勿入灯
	2个
	

	18
	悬挂式七氟丙烷
	2个
	

	

	浙商银行股份有限公司兰州城关支行

	1
	报警主机
	1个
	

	2
	感烟探测器
	26个
	

	3
	手动报警按钮
	3个
	

	4
	声光报警器
	4个
	

	5
	火灾显示盘
	1个
	

	6
	室内消火栓
	3个
	

	7
	消火栓按钮
	3个
	

	8
	软管卷盘
	3个
	

	9
	应急灯
	9个
	

	10
	安全出口
	6个
	

	11
	疏散指示
	7个
	

	12
	干粉灭火器
	36具
	

	13
	二氧化碳灭火器
	6具
	

	14
	悬挂式干粉
	4具
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